## Лист1
Управляющая организация ООО "Речник-Плюс"
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
№ |  | № |  | Единицы | Сумма | месяц
акта | Вид работ | кв. | Объемы | измере- | выполнения | выполнения
|  |  |  | ния | руб.
1-я Колхозная, 2
1 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 33672.03 | апрель
2 | Установка бетонных урн |  | 8 | шт | 38754.82 | май
3 | Услуги по производству санитарно-технических работ (химическая безразборная очистка ПТО НН№07А) |  | 2 | ед | 14000 | май
4 | Ремонт кровли над кв. 56; 57; 58 |  | 70 | м2 | 87000 | май
5 | Промывка и дизинфекция стволов (8 шт) мусоропровода (8 шт) и мусорокамер, чистка мусороприемных клапанов (24 шт) |  | 8 | подъезд | 26400 | июнь
6 | Замена участка стояка водоотведения в кв.47;44;87 | 44; 47;87 | 4.75 | м | 11532.6 | июль
7 | Смена сгонов на радиаторе отопления в кв. 78 | 78 | 3 | шт | 1027.59 | июль
8 | Покраска детской площадки и ограждений на придомовой территории |  | 1 | ед | 48851.13 | июль
9 | Замена доводчика на входной металлической двери (5-ый подъезд) |  | 1 | шт | 3700 | сентябрь
10 | Монтаж розеток (8 шт.), замена светильника (1 шт.) на 3-им этаже во 2-ом подъезде |  | 1 | ед | 6805.79 | октябрь
12 | Замена светильника |  | 1 | шт | 940.01 | ноябрь
13 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 60) | 60 | 2 | шт | 1522.63 | декабрь
14 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 7380
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -612306.38
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 380520
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 386736.09
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 281586.6
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -507156.89
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Новоколхозная, 2
1 | Замена аварийных кранов (кв. 53) | 53 | 2 | шт | 1419.3 | январь
2 | Замена сгонов на радиатор отопления (кв. 70) | 70 | 2 | шт | 860.32 | январь
3 | Замена сгона на радиатор отопления (кв. 61) | 61 | 1 | шт | 430.15 | февраль
4 | Ремонт секционного водоподогревателя (бойлера ) с заменой отводов |  |  |  | 9667.48 | февраль
5 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 97) | 97 | 2.25 | м | 4356.6 | февраль
6 | Монтаж окон ПВХ (2-ой подъезд) |  | 4 | шт | 63485.53 | март
7 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 10; 11; 6) | 10; 11; 6 | 3.25 | м | 6096.38 | март
8 | Замена выключателя во втором подъезде на 1-ом этаже |  | 1 | шт | 655.45 | апрель
9 | Ремонт подъезда № 2 |  | 1 | подъезд | 155252.14 | апрель
10 | Ремонт входных групп |  | 8 | вх. группа | 13602.41 | май
11 | Замена автоматического выключателя |  | 1 | шт | 1561.87 | май
12 | Замена аварийного крана в кв. 107 | 107 | 1 | шт | 707.55 | июнь
13 | Ремонт перекрытий балконной плиты (кв. 42) | 42 | 1 | шт | 20000 | июль
14 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 94) | 94 | 2 | шт | 1479.59 | июль
15 | Замена аварийных кранов ХГВС( кв. 26) | 26 | 2 | шт | 1600.87 | июль
16 | Ремонт обвязки секционного водоподогревателя (замена фланцев, переходной муфты) |  | 1 | ед | 7297.7 | август
17 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 72 | 72 | 1 | м | 3141.63 | август
18 | Окраска газовых труб со стороны фасада |  | 1 | ед | 30000 | август
19 | Замена части стояка отопления и сгона на радиатор в кв. 10 | 10 | 1 | ед | 2273.02 | сентябрь
20 | Замена участка стояка отопления в кв. 49 | 49 | 2 | м | 1690.23 | сентябрь
21 | Замена обвязки радиатора отопления с демонтажем и монтажем радиатора в кв. 90 | 90 | 1 | ед | 5040.78 | сентябрь
22 | Комплекс работ по реконструкции узла учета тепловой энергии и теплоносителя в МКД |  | 1 | ед | 98280.32 | сентябрь
23 | Замена полотенцесушителя на пластиковый в кв. 17 | 17 | 1 | шт | 1618.16 | октябрь
24 | Замена участка стояка отопления (выход стояка с 4-го этажа на 3-ий) в кв. 118 | 118 | 4 | м | 6756.14 | октябрь
25 | Ремонт системы отопления (замена сгона и шарового крана) в кв. 125 | 125 | 1 | ед | 2099.85 | октябрь
26 | Монтаж светодиодных светильников с инфрокрасным датчиком движения |  | 4 | шт | 7045.43 | октябрь
27 | Замена уличных светильников |  | 2 | шт | 20192.5 | октябрь
28 | Ремонт системы отопления (замена сгона на радиатор отопления в кв. 35) | 35 | 1 | сгон | 1043.69 | декабрь
29 | Ремонт системы отопления (замена сгонов на радиатор отопления в кв. 65) | 65 | 2 | сгон | 1505.15 | декабрь
30 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 69 | 69 | 1 | шт | 823.24 | декабрь
31 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 12 | 12 | 1 | шт | 823.24 | декабрь
32 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 46443
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -133993.32
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 430375.68
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 451226
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 517249.72
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -200017.04
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Маяковского, 33/1
1 | Установление радиатора отопления (без стоимости радиатора) в кв. 13 | 13 | 1 | ед | 2117.77 | январь
2 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 68 | 68 | 1 | шт | 991.12 | январь
3 | Ремонт участка труб ХГВС с заменой аврийных кранов (кв. 35) | 35 | 1 | ед | 4656.69 | февраль
4 | Ремонт секционного водоподогревателя (бойлера) с заменой отводов, перехода, обратного клапана |  | 1 | ед | 26628.42 | февраль
5 | Электромонтажные работы (замена пакетного выключателя, автоматического выключателя и участка кабеля) |  | 1 | ед | 3372.82 | февраль
6 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 28161.65 | апрель
7 | Замена светильников в правом крыле жилого дома |  | 20 | шт | 25222.68 | июль
8 | Установка дверных магнитов на двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 942.5 | сентябрь
9 | Установка дополнительно аварийных кранов на стояки ХГВС в кв. 36 (д 32 мм) | 36 | 2 | шт | 4790.51 | сентябрь
10 | Монтаж светодиодных светильников с инфракрасным датчиком движения |  | 5 | шт | 9102.07 | октябрь
11 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 12072
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -325689.79
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 169169.28
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 162478.88
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 118058.23
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -281269.14
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Маяковского, 33/2
1 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на стояке: подъезд №1 стояк № 2) |  | 2 | ед | 4789.29 | январь
2 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 40558.03 | май
3 | Замена секционного водоподогреватнля Д 114 - 6 секций |  | 1 | ед | 459776.4 | май
4 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 39 | 39 | 1 | шт | 690.68 | март
5 | Монтаж кабеля для подключения насоса в бойлерной |  | 4 | м | 567.16 | июнь
6 | Замена лежанки ХВС в подвале жилого дома |  | 78 | м | 238313.19 | июль
7 | Установка дверных магнитов на двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 471.25 | сентябрь
8 | Изготовление и установка декоративной накладки двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 866.67 | октябрь
9 | Замена шарового крана на стояке отопления в подвале жилого дома (2-ой подъезд) |  | 1 | ед | 1228.62 | октябрь
10 | Замена спускников в подвале жилого дома |  | 5 | шт | 3666.73 | ноябрь
11 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 11262
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 72540.8
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 188260.8
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 183726.1
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 762190.02
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -505923.12
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. В. Маяковского, 33/3
1 | Ремонт труб ХГВС (перенос аварийных кранов ) в кв. 47 | 47 | 1 | ед | 2527.9 | февраль
2 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 6799.03 | март
3 | Замена участка стояка ГВС в кв. 50 | 50 | 0.5 | м | 799.77 | март
4 | Ремонт бойлера (замена калача, трубы Д 100 мм, 80 мм - 15 м, шаровых кранов - 2 шт.) |  | 1 | ед | 52645.14 | март
5 | Замена участка стояка ГВС в кв. 12 | 12 | 1.5 | м | 2418.75 | апрель
6 | Установка дверных магнитов на двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 471.25 | сентябрь
7 | Изготовление и установка декоративной накладки двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 866.67 | октябрь
8 | Замена участка стояка ГВС в кв. 53 | 53 | 2 | м | 3271.19 | декабрь
9 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 14472
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -144472.89
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 186387.94
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 186365.62
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 84271.7
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -42378.97
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. В. Маяковского, 37
1 | Ремонт участка труб ХВС с заменой аварийного крана в кв. 84 | 84 | 1 | ед | 4251.79 | февраль
2 | Замена выключателя |  | 1 | шт | 223.7 | февраль
3 | За поставку и замену степлопакета (3 подъезд) |  | 1 | шт | 7400 | апрель
4 | Ремонт подъезда |  | 1 | подъезд | 173146.05 | февраль
5 | Замена аварийного крана в кв. 94 | 94 | 1 | шт | 690.68 | апрель
6 | Установка песочницы |  | 1 | шт | 6331.41 | апрель
7 | Установка бетонных урн |  | 8 | шт | 38754.82 | май
8 | Ремонт входных групп |  | 8 | вх. группа | 14119.45 | июнь
9 | Замена аварийного крана в кв. 115 | 115 | 1 | шт | 828.47 | июнь
10 | Ремонт тамбуров в 1-ом и 2-ом подъездах и ремонт во 2-ом подъезде от тамбура до 1-го этажа |  | 1 | ед | 12372.71 | июль
11 | Ремонт перекрытий балконной плиты кв. 28 | 28 | 4 | м2 | 20000 | июль
12 | Изготовление и монтаж лавочки (3-ий подъезд) |  | 1 | шт | 3928.95 | июль
13 | Смена светильников (3 шт.) и выключателя в тамбурах 1, 2, 3 подъездов |  | 1 | ед. | 3107.9 | август
14 | Заливка полов и порогов в тамбурах 1-го и 2-го подъездов |  |  |  | 2243.09 | сентябрь
15 | Установка крана для промывки радиатора в кв. 100 | 100 | 1 | шт | 826.82 | сентябрь
16 | Замена спускника на стояке отопления в кв. 79 | 79 | 1 | шт | 734.87 | сентябрь
17 | Ремонт кровли в местах протечек над кв. 20; 44; 108; 126; 127; 65; 35; 48 |  | 746.5 | м2 | 574169.43 | сентябрь
18 | Замена сгона и вентиля на системе отопления в кв. 116 | 116 | 1 | шт | 1319.75 | сентябрь
19 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 118 | 118 | 1 | м | 3017.19 | сентябрь
20 | Установка дверных магнитов на двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 471.25 | сентябрь
21 | Изготовление и установка декоративной накладки двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 866.67 | октябрь
22 | Замена участка стояка отопления в кв. 120 | 120 | 2 | м | 5129.07 | октябрь
23 | Замена биметаллического радиатора отопления (радиатор собственника) в кв. 121 | 121 | 1 | радиатор | 3019.9 | октябрь
24 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед. | 75862
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 212842.83
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 457578.46
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 454843.14
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 952815.97
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -285130
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. В. Маяковского, 37/2
1 | Замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и электрооборудования в помещениях |  | 1 | ед | 16500 | март
2 | Изоляция бойлера жидко-керамическим покрытием "Изолатом-02" |  | 1 | ед | 10702.61 | март
3 | Ремонт бойлера (замена обратного клапана Д 80 мм.; трубопровода обвязки Д 219 - 8 м., д 80 - 3 м) |  | 1 | ед | 55844.08 | март
4 | Замена участка стояка ГВС (полотенцесушитель) в кв. 84 | 84 | 1.5 | м | 3606.88 | апрель
5 | Замена участка стояка ГВС в кв.4 | 4 | 4 | м | 6406.42 | апрель
6 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 15892.18 | май
7 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 44 | 44 | 2 | шт | 1415.09 | май
8 | Замена аварийного крана ХГВС участка трубы в кв. 53 | 53 | 1 | шт | 1630.67 | июнь
9 | Замена разделительного щита |  | 1 | шт | 41537.1 | июль
10 | Благоустройство придомовой территории, асфальтирование подходов к подъездам 5 и 6 |  | 35.5 | м2 | 37950 | июль
11 | Замена радиатора отопления и крепление стояков ХГВС в кв. 4 | 4 | 1 | радиатор | 10200.9 | июль
12 | Замена участка труб ГВС в кв. 49 | 49 | 4 | м | 6964.22 | июль
13 | Ремонт отмостки |  | 10 | м2 | 34994.69 | август
14 | Замена полотенцесушителя на пластиковый в кв. 73 | 73 | 2 | м | 3409.19 | август
15 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 88 | 88 | 1 | м | 1824.28 | август
16 | Установка дверных магнитов на двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 471.25 | сентябрь
17 | Изготовление и установка декоративной накладки двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 866.67 | октябрь
18 | Замена участка стояков и аварийных кранов ХГВС в кв. 84 | 84 | 1 | ед | 2470.64 | октябрь
19 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 46 | 46 | 2 | шт | 1522.63 | декабрь
20 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед. | 29181
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -36101.77
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 298072.32
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 295127.56
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 283390.5
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -24364.71
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. В. Маяковского, 37/3
1 | Замена внутридомового газового оборудования (замена кранов на стояке: подъезд №1 стояк № 2; 3) |  | 1 | ед | 9578.58 | январь
2 | Замена выключателя нагрузки (мини-рубильника (1-ый под., 1-ый этаж) |  | 1 | шт | 5138.45 | февраль
3 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 33259.88 | апрель
4 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 32 | 32 | 2 | шт | 1469.73 | август
5 | Установка дверных магнитов на двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 471.25 | сентябрь
6 | Изготовление и установка декоративной накладки двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 866.67 | октябрь
7 | Замена участка стояка ГВС в подвале жилого дома |  | 0.5 | м | 1498.5 | октябрь
8 | Замена участка трубы и аварийных вентилей ХГВС в кв.80 | 80 | 1 | ед. | 3267.92 | ноябрь
9 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 22 | 22 | 2 | шт | 1708.17 | ноябрь
10 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед. | 21543
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -261948.36
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 295654.46
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 277903.51
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 78802.15
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -62847
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Маяковского, 39
1 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на стояке: подъезд №3 стояк № 2) |  | 2 | ед | 5230.86 | январь
2 | Замена аварийного крана ХВС в кв. 59 | 59 | 1 | шт | 690.68 | март
3 | Ремонт цокаля со стороны подъездов и торцов дома |  | 72.05 | м2 | 51715.97 | апрель
4 | Окрашивание входных дверей дома и уличных электрощитов |  | 1 | ед | 3407.3 | апрель
5 | Ремонт крыльца 1-го подъезда |  | 1 | крыльцо | 4580.03 | апрель
6 | Окрашивание козырьков над входными дверями |  | 4 | козырек | 4911.86 | апрель
7 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 15892.18 | май
8 | Замена уличной урны у 4- го подъезда |  | 1 | шт | 4844.35 | апрель
9 | Установка дверных магнитов на двери контейнерной площадки |  | 1 | ед | 471.25 | сентябрь
10 | Изготовление и установка декоративной накладки двери контейнерной площадки |  | 1 | ед | 866.67 | октябрь
11 | Замена воздушных кранов на радиаторах отопления в кв. 67 | 67 | 3 | шт | 1404.37 | октябрь
12 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 8 | 8 | 1 | м | 2626.17 | октябрь
13 | Ремонт системы отопления (замена сгонов и шаровых кранов) в кв. 10 | 10 | 1 | ед | 4690.17 | октябрь
14 | Замена биметаллического радиатора отопления (4 секции) в кв. 34 | 34 | 1 | радиатор | 7686.15 | октябрь
15 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 58 | 58 | 2.5 | м | 5074.4 | ноябрь
16 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 42 | 42 | 1.25 | м | 2822.97 | ноябрь
17 | Ремонт системы отопления (замена сгонов на радиатор отопления) в кв. 10 | 10 | 2 | сгон | 1505.15 | декабрь
18 | Ремонт системы отопления (замена сгона на радиатор отопления) в кв. 59 | 59 | 1 | сгон | 1043.69 | декабрь
19 | Ремонт системы отопления (замена сгона на радиатор отопления) в кв. 18 | 18 | 1 | сгон | 1043.69 | декабрь
20 | Ремонт подъезда № 4 |  | 1 | подъезд | 159839.96 | декабрь
21 | Поставка и замена доводчика на металлической двери (4 подъезд) |  | 1 | шт | 4200 | декабрь
22 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 53443
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 222049.38
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 225564.19
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 211410.22
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 337990.87
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | 95468.73
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. В. Маяковского, 41
1 | Замена участка стояка ГВС (полотенцесушитель) в кв. 111 |  | 1 | м | 1606.11 | январь
2 | Монтаж уличного светильника |  | 1 | шт | 4266.92 | март
3 | Замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и электрооборудования в помещениях |  | 1 | ед | 16500 | март
4 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 28161.65 | май
5 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 72 | 72 | 2 | шт | 1425.95 | март
6 | Замена аварийных кранов в кв. 68 | 68 | 2 | шт | 1572.71 | апрель
7 | Ремонт секционного водоподогревателя (замена отводов Д 159, перехода Д 159*108 шарового крана обратного клапана, участка трубы) |  | 1 | ед | 26547.24 | апрель
8 | Замена светильника на фасаде жилого дома (3-ий подъезд) |  | 1 | шт | 6295 | апрель
9 | Замена аварийных кранов в кв. 135 | 135 | 1 | шт | 798.69 | апрель
10 | Замена аварийных кранов в кв. 94 | 94 | 1 | шт | 707.55 | июнь
11 | Промывка и дезинфекция стволов мусоропровода (3 шт.) и мусорокамер (4 шт.), чистка мусороприемных клапанов (20 шт.) |  | 1 | ед | 17500 | июнь
12 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 70 | 70 | 1 | м | 3267.12 | июль
13 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 95 | 95 | 2 | шт | 1630.15 | июль
14 | Замена участка стояка ГВС в кв. 111 | 111 | 2.5 | м | 4251.43 | август
15 | Монтаж светильника |  | 1 | шт | 949.48 | август
16 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 44 | 44 | 1 | м | 3141.63 | август
17 | Ремонт подъезда № 1 |  | 1 | подъезд | 308151.71 | сентябрь
18 | Замена участка водоотведения в кв. 119 | 119 | 1 | м | 3017.19 | сентябрь
19 | Замена этажных светильников |  | 9 | шт | 10604.65 | октябрь
20 | Монтаж светодиодного светильника с инфракрасным датчиком движения |  | 1 | шт | 1761.34 | октябрь
21 | Поставка и замена ручки скобы (4-ый подъезд) |  | 1 | шт | 2800 | ноябрь
22 | Замена спускников в подвале жилого дома |  | 7 | шт | 5729.62 | ноябрь
23 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 35 | 35 | 2 | шт | 1484.49 | ноябрь
24 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 84 | 84 | 2 | шт | 1481.92 | декабрь
25 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 24 | 24 | 1.75 | м | 4405.6 | декабрь
26 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 37582
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -38480.08
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 582368.64
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 568368.67
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 495640.15
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | 34248.44
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Маяковского, 43
1 | Замена подводки на радиатор отопления в кв. 512 | 512 | 1 | ед | 2115.54 | январь
2 | Замена аварийных кранов ХГВСв кв. 813 | 813 | 2 | шт | 1708.53 | январь
3 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 516 | 516 | 2 | шт | 1573.5 | февраль
4 | Замена тяговых канатов пассажирского лифта |  | 3 | канат | 31333.68 | март
5 | Замена участка стояка ГВС в кв. 813 | 813 | 2 | м | 3512.6 | март
6 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 105 | 105 | 2 | шт | 1401.29 | март
7 | Замена участка стояка ГВС в кв. 212 | 212 | 0.5 | м | 834.05 | апрель
8 | Ремонт швов фасадной плитки кв. 105, 107, 112, 206, 306, 309, 405, 601, 813, 913 |  | 714 | п.м. | 249900 | май
9 | Услуги по производству санитарно-технических работ (химическая безразборная очистка ПТО НН№14А) |  | 2 | ед | 14000 | май
10 | Замена аварийных кранов и участка трубы в кв. 601 | 601 | 4 | шт | 5178.67 | май
11 | Замена аварийных кранов ХГВС в ванной в кв. 212 | 212 | 2 | шт | 1611.46 | май
12 | Установка циркуляционного насоса на обратке ГВС в подвале жилого дома |  | 1 | шт | 6907.71 | май
13 | Промывка и дезинфекция ствола мусоропровода, мусорокамеры, контейнеров |  | 1 | ед. | 5600 | июнь
14 | Замена полотенцесушителя на полипропиленовый в кв. 712 | 712 | 1 | шт | 2550.18 | июнь
15 | Замена участка труб ГВС в кв. 114 | 114 | 1.5 | м | 2748.59 | июнь
16 | Текущий ремонт входной группы (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 3000 | июль
17 | Ремонт кровли в местах протечек над кв. 915; 911; 910; 906 и ремонт парапета |  | 348.5 | м2 | 220624.86 | июль
18 | Замена радиаторов отопления на биометаллические (6 секций и 10 секций) в кв. 107 и замена стояка отопления до подвала) | 107 | 2 | шт | 25387.48 | июль
19 | Замена участка стояка ГВС в кв. 107 | 107 | 1.5 | м | 3523.26 | июль
20 | Устройство водопровода в мусорокамере |  | 2 | м | 2968.16 | июль
21 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 701 | 701 | 1 | м | 3141.63 | июль
22 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 310 | 310 | 2 | шт | 1469.73 | август
23 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 403 | 403 | 2 | шт | 1600.65 | август
24 | Замена участка стояка ГВС в подвале жилого дома |  | 1.5 | м | 2512.08 | август
25 | Монтаж провода на электросчетчик |  | 3 | м | 428.57 | сентябрь
26 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 214 | 214 | 2 | шт | 1626.49 | сентябрь
27 | Изготовление, демонтаж, монтаж окон ПВХ 2 шт. на 1-ом этаже |  | 1 | ед. | 28000 | октябрь
28 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 808 | 808 | 1 | шт | 816.11 | октябрь
29 | Замена шаровых кранов на системе отопления в подвале и чердаке жилого дома |  | 4 | шт | 3235.3 | октябрь
30 | Устройство отопления в подъезде |  | 1 | ед | 25883.13 | декабрь
31 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 4290
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -311083.25
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 326262.72
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 327185.29
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 659483.25
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -643381.21
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. В. Маяковского, 48
1 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 7 | 7 | 4 | шт | 3915.06 | февраль
2 | Монтаж уличных светильниковна фасаде жилого дома, кабеля, фото-реле (7-ой подъезд) |  | 2 | шт | 12332.37 | февраль
3 | Смена уличных светильников на фасаде жилого дома (3, 5 подъезды) |  | 2 | шт | 10544.36 | февраль
4 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 6799.03 | март
5 | Электромонтажные работы (монтаж светильников - 3 шт., провода, резетки) |  | 1 | ед | 7683.49 | март
6 | Замена участка стояка канализации в кв. 55 | 55 | 2.25 | м | 4932.95 | март
7 | Монтаж скатной кровли над балконом кв. 13 | 13 | 1 | балкон | 22627.74 | апрель
8 | Смена автоматических выключателей в 1-ом подъезде |  | 15 | шт | 23528.74 | апрель
9 | Смена автоматических выключателей во 2-ом подъезде |  | 15 | шт | 23528.74 | апрель
10 | Установка циркуляционного насоса на обратке ГВС в подвале жилого дома |  | 1 | насос | 13948.74 | май
11 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 22 | 22 | 2 | шт | 1725.42 | май
12 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 69 | 69 | 2 | шт | 1447.08 | май
13 | Промывка и дезинфекция стволов мусоропровода (7 шт.)и мусорокамер (7 шт.), чистка мусороприемных клапанов (21 шт.) |  | 7 | подъезд | 23100 | июнь
14 | Ремонт перекрытий балконной плиты по кв. 53 | 53 | 4 | м2 | 20000 | июль
15 | Ремонт кровли |  | 125 | м2 | 125000 | июль
16 | Монтаж скатной кровли над балконом кв. 29 | 29 | 1 | балкон | 23855.31 | июль
17 | Замена светильника на светодиодный в 3-м подъезде на 5-ом этаже |  | 1 | шт | 1176.88 | июль
18 | Ремонт поддона для сбора конденсата под вентиляционной шахтой |  | 1 | поддон | 4672.44 | июль
19 | Ремонт кровли в местах протечек |  | 74 | м2 | 60847.27 | июль
20 | Ремонт кровли балконной плиты в кв. 60 | 60 | 1 | балкон | 8204.71 | июль
21 | Замена пакетных выключателей на автоматические выключатели |  | 6 | шт | 8898.4 | июль
22 | Установка уличных урн |  | 4 | шт | 19715.74 | август
23 | Ремонт отмостки |  | 2.5 | м3 | 6578.63 | август
24 | Изготовление и монтаж задвижек (шиберов) для мусоростволов |  | 7 | шт | 4298.2 | август
25 | Ремонт ствола ливневой канализации -5 ый подъезд |  | 1 | ед. | 1627.66 | август
26 | Окрашивание труб ливневой канализации, отопления и радиаторов |  | 1 | ед. | 6408.81 | август
27 | Предоставление оцинкованных ванн в мусорокамеры |  | 7 | шт | 5936 | август
28 | Замена спускников в подвале жилого дома (7 подъезд) |  | 6 | шт | 3611.8 | август
29 | Окрашивание входных дверей в подъезды и в мусорокамеры |  | 14 | шт | 15333.93 | сентябрь
30 | Ремонт входных групп |  | 7 | шт | 64486.01 | сентябрь
31 | Замена аварийного крана ХГВС в кв 20 | 20 | 1 | шт | 709.22 | сентябрь
32 | Передвижной мусорный контейнер 360 л (зеленый с диаметром колеса 200 мм) |  | 3 | шт | 16500 | октябрь
33 | Электромонтажные работы (установка рассеивателей на светильники - 18 шт.; установка светильника - 1 шт.; выключателей - 2 шт.; замена ламмпочек на светодиодные - 28 шт.) |  | 1 | ед | 6622.48 | октябрь
34 | Замена светильников на крыльцах перед подъездами |  | 7 | шт | 7761.27 | ноябрь
35 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 14 | 14 | 2 | шт | 1613.75 | ноябрь
36 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 29467
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -72671.22
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 338182.46
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 318777.1
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 599439.23
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -353333.35
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Сергея Есенина, 3/4
1 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 6799.03 | март
2 | Услуги по производству санитарно-технических работ (химическая безразборная очистка ПТО НН№14А) |  | 2 | ед | 14000 | май
3 | Ремонт кровли в местах протечек кв. 30, 14 (ремонт парапета; вентиляционных шахт в местах примыкания, кровельного покрытия) |  | 155 | м2 | 110585.44 | август
4 | Установка дверных магнитов на двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 942.5 | сентябрь
5 | Замена автоматического выключателя, монтаж кабеля |  | 1 | ед. | 3640 | октябрь
6 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 21972
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -28846.01
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 93875.71
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 109969.74
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 157938.97
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -76815.24
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Сергея Есенина, 5/2
1 | За поставку и замену стеклопакета (2 подъезд) |  | 1 | шт | 7400 | январь
2 | За текущий ремонт перегородки ПВХ (2 подъезд) |  | 1 | шт | 5670 | февраль
3 | За поставку и замену доводчика (1 шт.); за поставку и замену ручки скобы(1 шт.) во 2-ом подъезде |  | 1 | ед | 6300 | февраль
4 | Электромонтажные работы (замена пакетного выключателя, автоматического выключателя и участка кабеля) |  | 1 | ед | 3235.22 | февраль
5 | Изготовление таблички 200*400 ПВХ 3 мм |  | 2 | шт | 1000 | март
6 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 6799.03 | март
7 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 64 | 64 | 2 | шт | 2441.71 | апрель
8 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв.144 | 144 | 2 | шт | 1611.46 | май
9 | Промывка и дезинфекция стволов мусоропровода, мусорокамер |  | 4 | шт | 20000 | июнь
| Ремонт песочницы и лавочек (6 шт.) |  | 1 | ед | 5997.94 | июнь
10 | Окраска газовых труб |  | 1 | шт | 38000 | июнь
11 | Ремонт швов фасадной плитки кв. 7; 81; 123; 129; 132; 135; 138; 141; 144; 147 |  | 136 | м | 68000 | июль
12 | Замена участка стояка водоотведения на кухне в кв. 112; 108 | 112; 108 | 3 | м | 3524.46 | июль
13 | Замена участка стояка ГВС в кв. 62 | 62 | 1.5 | м | 2533.55 | август
14 | Смена светильников в 4-ом подъезде |  | 10 | шт | 11900.7 | август
15 | Ремонт подъезда № 4 |  | 1 | подъезд | 378139.99 | август
16 | Установка дверных магнитов на двери контейнерной площадки |  | 1 | ед. | 942.5 | сентябрь
17 | Ремонт труб ГВС Д 75 мм, Д 32 в подвале жилого дома |  | 1 | ед | 8429.88 | сентябрь
18 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 141 | 141 | 2 | шт | 1626.49 | сентябрь
19 | Поставка и замена доводчика на металлическую дверь (3-ий подъезд) |  | 1 | шт | 3700 | октябрь
20 | Замена полотенцесушителя на пластиковый в кв. 58 | 58 | 2 | м | 3488.69 | октябрь
21 | Замена светильников в подъездах ж.д. по заявкам |  | 9 | шт | 10551.35 | ноябрь
22 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 117 | 117 | 2 | м | 4141.37 | ноябрь
23 | Замена участка стояка ГВС и аварийных кранов в кв. 37 | 37 | 1 | ед | 3086.43 | декабрь
24 | Замена полотенцесушителя на пластиковый в кв. 64 | 64 | 1.5 | м | 2597.12 | декабрь
25 | Замена участка стояка ГВС в кв. 42 | 42 | 1 | м | 1694.6 | декабрь
26 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 70153
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -82818.26
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 593174.4
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 621770.05
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 672965.49
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -134013.7
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Сергея Есенина, 7
1 | Замена аварийного крана ХГВС с заменой участка стояка ХГВС в кв. 46 | 46 | 1 | ед | 2346.74 | февраль
2 | Изоляция бойлера жидко-керамическим покрытиями "Изолатом-02" |  | 1 | ед | 14808.49 | март
3 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 49 | 49 | 2 | шт | 1546.12 | апрель
4 | Ремонт песочницы и лавочек ( 3 шт.) и детского грибка |  | 1 | ед. | 4202.89 | июнь
5 | Замена крана на радиаторе отопления в кв. 27 | 27 | 1 | шт | 1300.78 | июль
6 | Ремонт кровли, примыканий к вентиляционным шахтам, парапетам в местах протечек |  | 42 | м | 47235.26 | август
7 | Замена участка лежанки ГВС |  | 2 | м | 12298.88 | август
6 | Замена аварийного крана ХВС в кв. 76 |  | 1 | шт | 826.06 | сентябрь
7 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 45162
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -514293.04
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 301875.04
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 298496.86
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 129727.22
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -345523.4
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Сергея Есенина, 9
1 | Замена аварийных кранов Д 32 мм в подвале жилого дома |  | 2 | шт | 2682.37 | февраль
2 | Выполнение ремонтных работ по бестраншейной замене выпусков канализационных труб диаметром 110 мм от дома до колодца МКД (подъезды 2, 3) |  | 12 | м | 60000 | март
3 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 28161.65 | апрель
4 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 26 | 26 | 1 | шт | 707.55 | май
5 | Уборка чердачного помещения. Монтаж металлической сетки |  | 1 | шт | 35000 | сентябрь
6 | Замена участка стояка ГВС в подвале жилого дома |  | 0.5 | м | 2320.3 | октябрь
7 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 35672
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -10116.92
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 123910.08
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 130913.04
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 164543.87
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -43747.75
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Сергея Есенина, 11
1 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 12749.3 | апрель
2 | Замена шарового крана Д 80 мм в обвязке секционного водоподогревателя |  | 1 | шт | 7734.12 | апрель
3 | Замена аварийных кранов (2 шт.) и участка трубы ХГВС (2 м) в кв. 28 | 28 | 1 | ед. | 4892.66 | май
4 | Замена разделительного щита |  | 1 | шт | 41415.7 | июнь
5 | Монтаж ПНД труб к водосточным стокам - 21 м. пг. |  | 1 | шт | 60000 | июль
6 | Замена участка стояка ГВС в кв. 31 | 31 | 2 | м | 3523.26 | июль
7 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 30 | 30 | 2 | шт | 1666.74 | август
8 | Замена автоматического выключателя |  | 1 | шт | 1557.44 | сентябрь
9 | Электромонтажные работы (монтаж кабеля и выключтеля открытой проводки) |  | 1 | ед | 955.96 | сентябрь
10 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 25722
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 20541.17
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 124810.56
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 121115.02
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 160217.18
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -18560.99
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Сергея Есенина, 13
1 | Изготовление, демонтаж, монтаж перил для лестниц в 3-им подъезде |  | 1 | ед. | 1035.58 | февраль
2 | Уборка чердачного помещения. Монтаж металлической сетки (1, 2, 3 подъезды) |  | 1 | ед. | 30000 | апрель
3 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 24912.11 | апрель
4 | Замена сгона на радиатор отопления в кв. 14 | 14 | 1 | шт | 440.49 | апрель
5 | Ремонт бойлера (замена отводов) |  | 1 | ед | 8588.97 | апрель
6 | Ремонт отмостки |  | 15.5 | м2 | 47831.65 | август
7 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 26 | 26 | 2 | шт | 1668.62 | октябрь
8 | Ремонт 2-го подъезда |  | 1 | подъезд | 54916.17 | декабрь
9 | Покраска тамбурной двери в 3-им подъезде |  | 1 | дверь | 1805.9 | декабрь
10 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 25722
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -26695.51
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 123372.48
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 117168.41
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 196921.49
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -106448.59
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
пр. Парковый, 1
1 | Поставка и установка ручки скобы (1-подъезд) |  | 1 | шт | 2700 | январь
2 | Комплекс работ по ремонту трубопровода входящего в узел учета тепловой энергии и расхода воды по системе горячего водоснабжения в МКД |  | 1 | ед | 22278 | январь
3 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 57 - 62 | 57-62 | 3 | м | 3214.89 | январь
4 | Устранение течи стояка ГВС (замена муфт, тройника, уголка в кв. 72 | 72 | 1 | ед | 1176.7 | январь
5 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 127 | 127 | 2 | шт | 1342.83 | февраль
6 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 77 | 77 | 2 | шт | 1877.52 | февраль
7 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 76 | 76 | 1 | м | 1750.03 | февраль
8 | Устранение течи стояка ГВС (замена муфт, уголков) в кв. 54 | 54 | 1 | ед | 2590.13 | февраль
9 | Ремонт стояка ГВС (замена муфт полотенцесушителя в кв. 80 | 80 | 1 | шт | 467.98 | февраль
10 | Электромонтажные работы(замена выключателя - 1-ый под.;, светильника - 1 шт., плафонов - 3 шт.) |  | 1 | ед. | 1793.39 | февраль
11 | Замена фотореле над козырьком первого подъезда |  | 1 | шт | 1349.27 | март
12 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии и объемного расхода воды по системе отопления и ГВС в здании МКД |  | 1 | ед | 13598.49 | март
13 | Монтаж трапиков (установка листа ПВЛ, бетонирование) в тамбурах 1-го и 2-го подъездов |  |  |  | 5817.51 | март
14 | Замена участка стояка ГВС в кв 17 | 17 | 1 | м | 2444.62 | март
15 | Установка клапана мусоропровода во втором подъезде на 4-ом этаже |  | 1 | шт | 6000.07 | март
16 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 9 | 9 | 2 | шт | 1381.35 | апрель
17 | Замена участка стояка ХВС в кв. 1; 6; 11 | 1; 6; 11 | 10 | м | 16691.68 | апрель
18 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 9 (ванная) | 9 | 2 | шт | 1415.09 | май
19 | Замена трубы отопления между 1-ым и 2-ым подъездами |  | 9 | м | 20989.82 | май
20 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 46 | 46 | 2 | шт | 1482.12 | июнь
21 | Поставка и замена доводчика на тамбурной двери ПВХ (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 3700 | июнь
22 | Укрепление стойки козырька (установка стакана) |  | 1 | ед. | 1834.64 | июль
23 | Ремонт межпанельных швов по кв. 53 |  | 48 | пог.м | 39319.82 | июль
24 | Укрепление отмостки щебнем (10 т) |  | 1 | рейс | 25500 | август
25 | Замена участка стояка ХВС в кв. 37, 42, 47 | 37;42;47 | 8 | м | 17489.43 | август
26 | Замена крана ГВС (Д50) в подвале жилого дома (2-ой подъезд) |  | 1 | шт | 5669.85 | август
27 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 52 | 52 | 1 | м | 2546.99 | август
28 | Монтаж кабель каналов и укладка в них проводов (10 м), замена светильников (6 шт.), монтаж распределительных коробок (2 шт.) и выключателей (4 шт.) |  | 1 | ед | 20151.15 | август
29 | Установка информационных стендов на 1-ых этажах 1-го и 2-го подъездов |  | 2 | шт | 3249 | сентябрь
30 | Текущий ремонт холла 1-го этажа 1-го подъезда |  | 1 | подъезд | 129033.4 | октябрь
31 | Текущий ремонт холла 1-го этажа 2-го подъезда |  | 1 | подъезд | 129033.4 | октябрь
32 | Текущий ремонт холла 1-го этажа 1-го и 2-го подъезда (доп. работы) |  | 2 | подъезда | 41933.81 | октябрь
33 | Замена дверей в подъездах №№ 1, 2 |  | 2 | дверь | 52072.73 | октябрь
34 | Ремонт двери ПВХ (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 6950 | октябрь
35 | Поставка и замена доводчика на двери ПВХ (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 3700 | октябрь
36 | Герметизация пожарных дверей (1 - 2 подъезды) |  | 1 | ед | 3000 | ноябрь
37 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 146 | 146 | 1.5 | м | 1851.97 | ноябрь
38 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 31400
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -518945.73
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 721365.12
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 734432.56
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 628797.68
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -413310.85
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
пр. Парковый, 3
1 | Замена участка стояка ХВС в кв. 61- 69 | 61-69 | 6 | м | 9669.28 | февраль
2 | Поставка и замена ручки скобы |  | 1 | шт | 2700 | февраль
3 | Изготовление и монтаж пандуса алюминевого откидного 2,0 м во 2-ом подъезде |  | 1 | ед | 17000 | апрель
4 | Замена участка стояка ливневой канализации во 2-ом подъезде на 6-ом этаже |  | 1 | м | 2258.76 | май
5 | Ремонт входных групп |  | 3 | вх.группы | 28602.71 | июнь
6 | Ремонт подъезда №2 |  | 1 | подъезд | 361150.52 | июль
7 | Замена почтовых ящиков во 2-ом подъезде (10 секций по 4 шт.) |  | 10 | секция | 36117.11 | июль
8 | Замена поручня ПВХ в подъезде № 2 |  | 5.3 | м | 1451.78 | июль
9 | Ремонт межпанельных швов по кв. 9 | 9 | 47 | м | 38555.02 | июль
10 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 85 | 85 | 1 | м | 2467.17 | июль
11 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 102 | 102 | 2 | шт | 1441.49 | июль
12 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 100 | 100 | 2 | шт | 1469.73 | август
13 | Замена уплотнительной резины на входной металлической двери 6 м. пог. (2 подъезд) |  | 1 | шт | 3200 | сентябрь
14 | Установка доски для объявлений (3-ий подъезд) |  | 1 | шт | 914.26 | сентябрь
15 | Поставка и замена доводчика на металлическую дверь (1 подъезд) |  | 1 | шт | 3700 | октябрь
16 | Замена участка стояка канализации в кв. 102 | 102 | 1.5 | м | 3286.11 | октябрь
17 | Замена выключателя и распределительной коробки (3-ий подъезд) |  | 1 | ед | 2425.25 | ноябрь
18 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 72 | 72 | 2 | шт | 1443.83 | ноябрь
19 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 24400
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 104589.01
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 441295.68
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 450417.42
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 542253.02
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | 12753.41
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
пр. Парковый, 5
1 | Замена светильников (7 под.; 5 под.; 4 под.) |  | 5 | шт | 5662.5 | январь
2 | Установка радиатора отопления (без стоимости радиатора) в кв. 37 | 37 | 1 | ед | 2684.84 | январь
3 | Замена радиатора биметал. 500/80/12 секций в кв. 127 | 127 | 1 | радиатор | 12851.93 | январь
4 | Замена аварийного крана в кв. 7 | 7 | 1 | шт | 941.06 | январь
5 | Замена радиатора отопления (8 секций биметалл) в кв. 101 | 101 | 1 | радиатор | 8688.11 | февраль
6 | Замена светильников ( 1под.- 2 шт., 5 под., -1 шт., 4 под. - 2 шт) |  | 5 | шт | 5800.98 | март
7 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 6799.03 | март
8 | Замена радиатора отопления (6 секций биметалл) в кв. 131 | 131 | 1 | радиатор | 7211.86 | март
9 | Замена радиатора отопления (6 секций биметалл) в кв. 101 | 101 | 1 | радиатор | 7138.55 | март
10 | Замена аварийных кранов в кв. 101 | 101 | 2 | шт | 1623.1 | март
11 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 68 | 68 | 1 | шт | 690.68 | март
12 | Замена радиатора отопления (12 секций биметалл) в кв. 120 | 120 | 1 | радиатор | 12836.1 | апрель
13 | Замена участка стояка ГВС в кв. 138; 142 | 138; 142 | 6 | м | 11139.45 | апрель
14 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 41 | 41 | 1 | шт | 707.55 | апрель
15 | Замена воздухоотводчика в узле отопления (3-ий подъезд) |  | 1 | шт | 707.55 | май
16 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 95 | 95 | 1 | м | 2649.22 | май
17 | Замена поручня ПХВ в 1-ом подъезде |  | 6.3 | м | 1698.02 | май
18 | Замена почтовых ящиков в 1-ом подъезде (9 секцийпо 4 шт.) |  | 9 | секция | 32133.22 | май
19 | Текущий ремонт подъезда № 1 |  | 1 | подъезд | 353365.88 | июнь
20 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 211 | 211 | 1 | шт | 760.68 | июнь
21 | Замена перекидных рубильников в ВРУ 1-го и 5-го подъездов |  | 2 | шт | 42804.8 | июль
22 | Замена участка стояка ХВС в кв. 207; 211; 215 | 207; 211; 215 | 8 | м | 13886.28 | июль
23 | Замена аварийного крана ГВС в кв. 75 | 75 | 1 | шт | 734.87 | июль
24 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 2 | 2 | 2 | м | 4087.29 | июль
25 | Окраска газовых труб со стороны фасада |  | 1 | ед | 45000 | август
26 | Смена светильников в 4-ом. 5-ом и 6-ом подъездах |  | 5 | шт | 5950.35 | август
27 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 9 | 9 | 2 | м | 4545.22 | август
28 | Смена светильника на 9-ом этаже 7 подъезда |  | 1 | шт | 1190.07 | сентябрь
29 | Установка и покраска ограждения с торца дома 7-го подъезда |  | 8 | решетка | 47789.96 | август, сентябрь
30 | Замена радиатора отопления на биметаллический в кв. 51 (8 секций) | 51 | 1 | радиатор | 11186.82 | сентябрь
31 | Замена аварийного крана ХВС в кв. 128 | 128 | 1 | шт | 702.3 | сентябрь
32 | Установка информационного стенда у 6 -го подъезда |  | 1 | шт | 1614.17 | октябрь
33 | Ремонт входной группы (6-ой подъезд) (тамбурная дверь) |  | 1 | шт | 5300 | октябрь
34 | Замена доводчика на двери ПВХ (6 подъезд) |  | 1 | шт | 3700 | октябрь
35 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на стояке: подъезд № 5 стояк № 3) |  | 1 | шт | 3933.82 | октябрь
36 | Ремонт плит над вентиляционными шахтами на кровле |  | 1 | ед | 21346.77 | октябрь
37 | Замена участка стояка ХВС в кв. 168; 172; 176; 180 | 168;172; 176;180 | 12 | м | 25200.1 | октябрь
38 | Ремонт системы отпления в кв. 140 | 140 | 1 | ед. | 3091.51 | октябрь
39 | Замена радиатора отопления на биметаллический в кв. 88 (8 секций) | 88 | 1 | радиатор | 9498.59 | октябрь
40 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 215 | 215 | 2 | шт | 1443.83 | ноябрь
41 | Замена участков труб ХГВС в кв. 138; 142 | 138;142 | 6 | м | 14376.11 | ноябрь
42 | Замена светильника (6-ой подъезд) |  | 1 | шт | 1203.76 | ноябрь
43 | Замена участка труб ГВС в кв. 72 | 72 | 1 | м | 2538.58 | декабрь
44 | Изготовление, монтаж бункеров для сборки мусора (2, 3, 4, 5 подъезды) |  | 1 | ед | 160000 | декабрь
45 | Текущий ремонт подъезда № 5 |  | 1 | подъезд | 360975.56 | декабрь
46 | Покраска дверей (на площадках и выхода на кровлю) |  | 1 | ед | 32450.22 | декабрь
47 | Ремонт входной группы ПВХ (5-ый подъезд) |  | 1 | шт | 4200 | декабрь
48 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 57600
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 263762.61
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 927198.72
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 917367.39
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 1362441.29
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -181311.29
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
пр. Парковый, 5/1
1 | Ремонт крыльца |  | 1 | ед | 6037.28 | апрель
2 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 3 | 3 | 1 | шт | 707.55 | май
3 | Замена труб ливневой канализации на чердаке |  | 4.5 | м | 10323 | июнь
4 | Ремонт межпанельных швов по кв. 23 | 23 | 49.5 | м | 40467.02 | июль
5 | Производство и установка сварного ограждения |  | 1 | шт | 110000 | август
6 | Производство и установка сварного ограждения (доп. соглашение) |  | 1 | шт | 84000 | август
7 | Ремонт кровли над кв. 40 | 40 | 18.5 | м2 | 17569.47 | август
8 | Замена ручки скобы на тамбурной двери |  | 1 | шт | 2900 | октябрь
9 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 14200
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 191900.91
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 256605.12
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 251116.01
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 286204.32
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | 156812.6
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
пр. Парковый, 13
1 | За поставку и замену доводчика на железной двери (9 подъезд) |  | 1 | шт | 3600 | январь
2 | За поставку и замену доводчика и текущий ремонт тамбурной двери (11 подъезд) |  | 1 | шт | 4500 | январь
3 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 290 | 290 | 1 | шт | 841.12 | январь
4 | Ремонт стояка ГВС (замена муфт полотенцесушителя) в кв. 277 | 277 | 1 | ед | 623.32 | январь
5 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 207 | 207 | 1 | м | 2631.4 | февраль
6 | Замена биметаллического радиатора отопления (12 секций) в кв. 263 | 263 | 1 | радиатор | 10810.26 | февраль
7 | Замена биметаллического радиатора отопления (12 секций) в кв. 459 | 459 | 1 | радиатор | 10810.26 | февраль
8 | Замена участка стояка ГВС в кв. 256 | 256 | 1 | м | 1529.24 | февраль
9 | Замена участка стояка ХВС в кв. 102; 98 | 102; 98 | 4 | м | 7759.85 | март
10 | Замена участка стояка ГВС в кв. 336; 440 | 336; 440 | 4 | м | 6338.11 | март
11 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 254 | 254 | 1 | м | 1681.09 | март
12 | Замена биометаллического радиатора отопления (12 секций) в кв. 156 | 156 | 1 | радиатор | 12171.43 | март
13 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 229; 361 | 229; 361 | 2 | шт | 1501.91 | март
14 | Устранение авариии на лежанке ГВС в подвале ж.д. (замена муфт переходных, уголков) - 12 подъезд |  | 1 | ед. | 6493.21 | март
15 | Замена участка стояка ГВС в кв. 399; 395 | 399; 395 | 4 | м | 6392.08 | март
16 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 254 | 254 | 2 | шт | 1556.21 | март
17 | Замена газового крана на газопроводе | 125 | 1 | шт | 712 | апрель
18 | Укрепление опоры подъездного козырька 3-го подъезда |  | 1 | ед. | 2550.66 | апрель
19 | Установка выпусков на плитах машинного отделения |  | 13 | шт | 3969.1 | апрель
20 | Ремонт кровли над кв. 105 | 105 | 12 | м2 | 6848.79 | май
21 | Ремонт кровли над кв. 72 | 72 | 11.6 | м2 | 6776.56 | май
22 | Ремонт кровли над кв. 283 | 283 | 26 | м2 | 15235.92 | май
23 | Ремонт кровли над кв. 33 | 33 | 22 | м2 | 12659.42 | май
24 | Замена участка стояка ГВС в нежилом помещение "Озон" |  | 2 | м | 2418.75 | май
25 | Замена светильников в тамбуре 10-го подъезда |  | 2 | шт | 1872.7 | май
26 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 299 | 299 | 1 | шт | 707.55 | май
27 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 243 | 243 | 2 | шт | 1415.09 | май
28 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 415 | 415 | 1 | шт | 714.34 | май
29 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 415 | 415 | 1 | м | 2364.66 | май
30 | Замена участка стояка ГВС в кв. 253 | 253 | 3 | м | 5178.81 | май
31 | Ремонт кровли над кв. 391 в местах протечки | 391 | 5 | м2 | 3076.68 | май
32 | Ремонт кровли над кв. 389 в местах протечки | 389 | 8.76 | м2 | 5276.53 | май
33 | Замена поручня ПХВ в 4-ом подъезде |  | 43 | м | 11589.85 | май
34 | Замена почтовых ящиков в 4-ом подъезде (9 секций по 4 шт.) |  | 9 | секция | 32133.22 | май
35 | Замена загрузочных клапанов для мусоропровода в 4-ом подъезде |  | 5 | шт | 30888.85 | май
36 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 304 | 304 | 1 | м | 2346.27 | май
37 | Монтаж светодиодных светильников в 4-ом подъезде |  | 10 | шт | 11261.08 | июнь
38 | Текущий ремонт подъезда № 4 |  | 1 | подъезд | 353635.77 | июнь
39 | Замена участка стояка ГВС в кв. 368 | 368 | 0.5 | м | 842.67 | июнь
40 | Замена пакетного выключателя на кв. 332 | 332 | 1 | шт | 1325.42 | июнь
41 | Замена шаровых кранов Д 100 мм на системе ГВС в подвале жилого дома (13 подъезд) |  | 2 | шт | 20264.42 | июнь
42 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 119 | 119 | 1 | м | 2357.43 | июль
43 | Замена участка стояка ГВС в кв. 460 | 460 | 1 | м | 1772.75 | июль
44 | Замена спускника на системе ХВС (11 подъезд) |  | 1 | шт. | 734.87 | июль
45 | Установка и покраска ограждения полисадника с торца дома у 1-го подъезда |  | 11 | решетка | 66133.84 | июль
46 | Установка и покраска ограждения напротив 13 подъезда вдоль ул. Желябова |  | 8 | решеток | 48280.75 | август
47 | Вынос в натуру характерных точек земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410413:71 |  | 5 | шт | 6000 | август
48 | Установка урн у 1-го и 3-го подъездов |  | 2 | урна | 9857.87 | август
49 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 67 | 67 | 1 | м | 2273.9 | август
50 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 408 | 408 | 2 | шт | 1469.73 | август
51 | Замена участка стояка ГВС в кв. 346 | 346 | 2 | м | 3688.37 | август
52 | Ремонт межпанельных швов в кв. 450 | 450 | 12 | м | 10221.36 | август
53 | Ремонт плит над вентиляционными шахтами, около фановых стояков |  | 1 | ед. | 51806.69 | август
54 | Ремонт 3-х поручней и установка 2-х новых на лестничных клетках (3-ий подъезд) |  | 1 | ед | 2880.5 | сентябрь
55 | Покраска газовых труб |  | 1 | ед. | 79000 | сентябрь
56 | Замена участков труб и аварийных кранов ХГВС в кв. 26 | 26 | 1 | ед | 2953.95 | сентябрь
57 | Замена участка стояка ГВС в кв. 223 | 223 | 0.5 | м | 960.93 | сентябрь
58 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 363 | 363 | 1 | м | 2930.2 | сентябрь
59 | Согласование раскопок по установке ограждения . Дог.297-115А/23 от 12.09.2023 |  | 1 | ед. | 10746 | сентябрь
60 | Ремонт двери ПВХ (4-ый подъезд) |  | 1 | шт | 4200 | ноябрь
61 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 229, 231 | 229;231 | 2 | шт | 1443.83 | ноябрь
62 | Замена участка стояка ГВС в кв. 376 | 376 | 0.5 | м | 900.67 | ноябрь
63 | Ремонт системы отопления (замена сгонов и шарового крана на радиатор отопления в кв. 273) | 273 | 1 | ед | 1810.84 | декабрь
64 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 104 | 104 | 2 | м | 4089.38 | декабрь
65 | Изготовление и монтаж бункеров для сборки мусора (1; 8; 10; 11; 12 подъезды) |  | 5 | шт | 200000 | декабрь
66 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 172800 | декабрь
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | -207427.4
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 1646783.04
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 1622361.86
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 1304618.46
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | 110316
Работы выполненные за счет провайдеров
1 | Производство монтажных и сварочных работ. Изготовление и установка сварного забора. Договор № 51 от 28.08.2023 г. |  | 1 | шт | 289000 | сентябрь
2 | Производство монтажных и сварочных работ. Изготовление и установка сварного забора. (дополнительное соглашение к договору № 51 от 28.08.2023 г.) |  | 1 | шт | 13170 | сентябрь
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
пр. Парковый, 15а
1 | Замена участка стояка ГВС в кв. 38 | 38 | 3 | м | 4536.46 | февраль
2 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 28161.65 | апрель
3 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 55 | 55 | 2 | шт | 1722.55 | апрель
4 | Установка выпусков на плитах машинного отделения |  | 9 | шт | 2809.85 | апрель
5 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 88 | 88 | 1 | м | 2570.56 | июль
6 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 79 | 79 | 2 | шт | 1805.27 | июль
7 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 89 | 89 | 2 | шт | 1469.73 | август
6 | Установка урн у подъездов |  | 3 | урна | 14786.8 | август
7 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 23 | 23 | 2 | шт | 1909.59 | август
8 | Текущий ремонт подъезда № 1 |  | 1 | подъезд | 360975.56 | сентябрь
9 | Установка поручней ПХВ в 1-ом подъезде |  | 22 | м | 5896.63 | сентябрь
10 | Установка информационного стенда (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 1614.17 | сентябрь
11 | Замена замков на почтовых ящиках кв. 3; 13; 21; 25; 33 | 3;13;21;25; 33 | 5 | шт | 1615.55 | сентябрь
12 | Замена врезки труб ГВС для парикмахерской " Стрижка" в лежанку |  | 1 | ед | 1453.35 | сентябрь
13 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 70 | 70 | 1 | м | 3291.89 | октябрь
14 | Замена спускника отопления в подвале жилого дома -1-ый подъезд |  | 1 | шт | 740.96 | ноябрь
15 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 10 | 10 | 1.25 | м | 2335.11 | декабрь
16 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 38400
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 89976.12
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 390235.78
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 395055.27
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 476095.68
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | 8935.71
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
пр. Парковый, 15в
1 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 49 | 49 | 2 | шт | 1641.94 | январь
2 | Замена биметаллического радиатора отопления (8 секций) | 47 | 1 | радиатор | 8688.11 | февраль
3 | Изготовление, демонтаж и монтаж входной группы из ПВХ, ремонт тамбура (2-ой подъезд) |  | 1 | шт | 49626.65 | март
4 | Электромонтажные работы (монтаж светильников - 2шт., выключателя, кабеля) во 2-ом подъезде |  | 1 | шт. | 3366.82 | март
5 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 39 | 39 | 1 | шт | 690.68 | март
6 | Ремонт ступени на входной группе 1-го подъезда |  | 1 | ед | 2291.78 | июнь
7 | Ремонт кровли над кв. 36 в местах протечки | 36 | 5 | м2 | 3076.68 | июнь
8 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 28 | 28 | 1 | м | 1855.31 | июль
9 | Замена запорной арматуры на стояках отопления |  | 49 | шт | 51676.54 | июль
10 | Ремонт межпанельных швов по кв. 27 | 27 | 21 | м | 17104.56 | октябрь
11 | Ремонт в подъездах № 1 и № 2 на 1-ых и 2-ых этажах |  | 1 | ед | 214257.29 | октябрь
12 | Замена почтовых ящиков в 1-ом подъезде (9 секций по 4 шт.) |  | 36 | шт | 35437.04 | октябрь
13 | Замена почтовых ящиков в 2-ом подъезде (9 секций по 4 шт.) |  | 36 | шт | 35437.04 | октябрь
14 | Замена пластиковых поручней в 1-ом подъезде |  | 42 | м | 11416.99 | октябрь
15 | Замена пластиковых поручней во 2-ом подъезде |  | 45 | м | 12232.46 | октябрь
16 | Замена загрузочных клапанов на мусоропроводе (1; 2 подъезды) |  | 8 | шт | 45774.85 | ноябрь
17 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 20400
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 97103.57
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 259364.45
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 292333.1
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 514974.74
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | -125538.07
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Строителей, 24А
1 | Замена предохранителей ППНИ-33 100А в ВРУ |  | 3 | шт | 3240.41 | январь
2 | Замена светильника в тамбуре |  | 1 | шт | 823.22 | январь
3 | Ремонт измерительного участка узла учета ГВС в МКД |  | 1 | шт | 4800 | февраль
4 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 24 | 24 | 1 | м | 2424.97 | февраль
5 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 7 | 7 | 2 | шт | 1585.97 | февраль
6 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке узла учета тепловой энергии по системе отопления в здании МКД |  | 1 | ед | 6799.03 | март
7 | Замена аварийного крана ХГВС в кв. 20 | 20 | 1 | шт | 707.77 | апрель
8 | Установка песочницы |  | 1 | шт | 6331.41 | апрель
9 | Ремонт кровли над кв. 33 в местах протечки | 33 | 5 | м2 | 3065.91 | июль
10 | Ремонт межпанельных швов по кв. 33 | 33 | 54 | м | 43908.58 | июль
11 | Замена участка стояка ГВС в кв. 37 и 41 | 37; 41 | 1 | м | 7841.9 | июль
12 | Установка и покраска ограждения |  | 31 | решетка | 126083.93 | август
13 | Замена радиатора отопления на биметаллический 500/80/10 секций в кв. 30 | 30 | 1 | радиатор | 9327.96 | август
14 | Замена распределительных шкафов РЩС |  | 2 | шт | 101310.16 | сентябрь
15 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на вводе: подъезд № 1; замена кранов на стояках подъезд № 1 стояк № 2, 3) |  | 1 | ед | 14503.81 | ноябрь
16 | Замена радиатора отопления на биметаллический (10 секций) в кв. 68 | 68 | 1 | радиатор | 13160.66 | ноябрь
17 | Замена радиатора отопления на биметаллический (10 секций) в кв. 52 | 52 | 1 | радиатор | 9915.14 | декабрь
18 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 16080
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 193963.23
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 257221.44
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 250825.76
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 371910.83
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | 72878.16
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Строителей, 24Б
1 | Установка клапана мусоропровода на 3-им этаже |  | 1 | шт | 6043.67 | апрель
2 | Ремонт кровли в местах протечек |  | 100 | м2 | 64905.57 | июнь
3 | Замена участка лежанки ГВС |  | 0.5 | м | 1193.78 | август
4 | Установка и покраска ограждения |  | 9 | решетка | 53080.34 | август
5 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 184 | 184 | 1 | м | 2235.77 | сентябрь
6 | Герметизация межпанельного шва (7 квартира) | 7 | 1 | ед | 18500 | ноябрь
7 | Замена аварийных кранов ГВС в кв. 21 | 21 | 1 | шт | 816.11 | декабрь
8 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 1860
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 81766.85
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 131631.36
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 136974.5
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 148635.24
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | 70106.11
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2023 год
ул. Строителей, 24В
1 | Поставка и установка ручки скобы (5-ый подъезд) |  | 1 | шт | 2700 | январь
2 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 102 | 102 | 2 | шт | 1521.46 | март
3 | замена аварийных кранов ХГВС в кв. 90 | 90 | 2 | шт | 1415.09 | май
4 | Ремонт межпанельных швов по кв. 178; 207 | 207; 178 | 21 | м | 17104.56 | июль
5 | Замена участка стояка ГВС в кв. 212 | 212 | 1 | м | 2279.05 | июль
6 | Поставка и замена шпингалета (6 подъезд) |  | 1 | шт | 1500 | август
7 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 184 | 184 | 2 | шт | 1535.5 | сентябрь
8 | Замена биметаллического радиатора отопления (10 секций) в кв. 123 | 123 | 1 | радиатор | 10617.87 | октябрь
9 | Покраска газовых труб со стороны фасада |  | 44 | м2 | 33320 | ноябрь
10 | Замена светильников |  | 12 | шт | 13425.61 | ноябрь
11 | Установка информационного стенда в 4-ом подъезде |  | 1 | шт | 1624.52 | ноябрь
12 | Ремонт подъезда № 4 |  | 1 | подъезд | 375874.69 | ноябрь
13 | Замена загрузочных клапанов на мусоропроводе (4-ый подъезд) |  | 2 | шт | 11443.71 | ноябрь
14 | Механизированная уборка и вывоз снега с придомовой территории |  | 1 | ед | 21260
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023г. |  |  |  | 38519.93
| Начислено за 2023г. |  |  |  | 506414.5
| Поступило в 2023г. |  |  |  | 518346.73
| Выполнено работ в 2023г |  |  |  | 495622.06
| Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024г. |  |  |  | 61244.6