## Лист1
Управляющая организация ООО "Речник-Плюс"
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
№ |  | № |  | Единицы | Сумма | месяц
акта | Вид работ | кв. | Объемы | измере- | выполнения | выполнения
|  |  |  | ния | руб.
1-я Колхозная, 2
1 | Ремонт подъезда (1-ый подъезд) |  | 1 | подъезд | 101513.11 | январь
2 | Ремонт радиаторов отопления (замена резьб) - кв. 43 | 43 | 1 | радиатор | 514.15 | январь
3 | Замена светильников ( 2, 3 подъезды) |  | 4 | шт | 4150.58 | январь
4 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (4 шт.) (2-ой подъезд) |  | 4 | шт | 32500 | февраль
5 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (4 шт.) (3-ий подъезд) |  | 4 | шт | 32500 | февраль
6 | Ремонт подъезда (2-ой подъезд) |  | 1 | подъезд | 110212.5 | февраль
7 | Ремонт подъезда (3-ий подъезд) |  | 1 | подъезд | 105237.4 | февраль
8 | Утепление стены мусоропровода (2 подъезд) |  | 1 | шт | 6714.73 | февраль
9 | Замена сборок на радиаторе отопления - кв. 17 | 17 | 1 | шт | 1178.43 | февраль
10 | Замена светильника ( 2 подъезд, 4-ый этаж) |  | 1 | шт | 1039.29 | февраль
11 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 27909.32 | март
12 | Ремонт кровли над кв. 26, 28, 43 | 26, 28, 43 | 98 | м2 | 95409.27 | апрель
13 | Ремонт кровли над кв. 56 | 56 | 36 | м2 | 26562.34 | май
14 | Ремонт кровли над кв. 57 | 57 | 35 | м2 | 27329.52 | май
15 | Доставка черной земли |  | 1 | ед | 3766.67 | июнь
16 | Покраска входных дверей в подъезды и дверей в мусорокамеры |  | 1 | ед. | 7915.82 | июль
17 | Монтаж светильника в тамбуре 7-го подъезда |  | 1 | шт | 1564.19 | июнь
18 | Ремонт в подъездах с 4-го по 8-ой подъезд с 1-го до 2-ого этажа; ремонт тамбуров с 1-го по 8-ой подъезд |  | 1 | ед. | 317252.02 | июнь
19 | Ремонт узлов управления (установка манометров, шарового крана) |  | 1 | ед. | 3898.7 | июнь
20 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 83) | 83 | 2 | шт | 1214.31 | июль
21 | Ремонт рам в 5-ом и 6-ом подъездах, смена стекол |  | 2.3 | м2 | 1465.68 | август
22 | Засыпка провала асфальта у 2-го подъезда |  | 1 | ед. | 1100 | август
23 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 6) |  | 2.25 | м | 2053.18 | сентябрь
24 | Замена сгонов на радиатор отопления (кв. 118) |  | 2 | шт | 532.9 | сентябрь
25 | Спил веток с автовышки |  | 1 | ед. | 5702.38 | октябрь
26 | Замена ламп уличного освещения на столбах (2, 3 подъезды) |  | 2 | шт | 1038.07 | октябрь
27 | Ремонт подъезда № 4 со 2-го по 5-ый этажи |  | 1 | под. | 66169.42 | октябрь
28 | Ремонт подъезда № 5 со 2-го по 5-ый этажи |  | 1 | под. | 71103.94 | октябрь
29 | Ремонт подъезда № 6 со 2-го по 5-ый этажи |  | 1 | под. | 64194.24 | октябрь
30 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед | 20127.09 | октябрь
31 | Ремонт подъезда № 7 со 2-го по 5-ый этажи |  | 1 | под. | 66110.76 | ноябрь
32 | Смена стекол, оконных приборов: ручек, навесов в подъездах № 4, 5, 6, 7 |  | 1 | ед. | 18107.97 | ноябрь
33 | Смена светильника |  | 1 | шт | 1049.19 | ноябрь
34 | Установка металлической двери чердачного помещения |  | 1 | шт | 4874.77 | ноябрь
35 | Ремонт подъезда № 8 со 2-го по 5-ый этажи |  | 1 | под. | 67148.01 | декабрь
36 | Электромонтажные работы в подъезде № 8 (замена светильника (монтаж провода связи) |  | 1 | ед. | 2175.58 | декабрь
37 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 26) | 26 | 4.5 | м | 4788.83 | декабрь
38 | Ремонт 1-ой категории сложности расходомера Взлет -ЭР. Поверка расходомера Взлет ЭР |  | 1 | ед. | 3500 | декабрь
39 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 15391
| Итого: |  |  |  | 1325015.36
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -265741.9
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 406882.75
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 1325015.36
|  | Задолженность населения |  |  | 41096.44
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -1224970.95
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Новоколхозная, 2
1 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 109) | 109 | 2.5 | м | 2048.91 | январь
2 | Установка светильников СА-18 во 2-ом и 8-ом подъездах |  | 2 | шт | 3466.2 | январь
3 | Замена аварийных кранов (кв. 83, 103) | 83.103 | 4 | шт | 2191.36 | январь
4 | Ремонт радиаторов отопления (замена резьб, шарового крана) (кв. 6,122) | 6, 122 | 2 | радиатор | 2127.66 | январь
5 | Замена светильников ( 3 подъезд, 1-ый этаж) |  | 1 | шт | 1037.49 | январь
6 | Ремонт радиатора отопления (замена резьб) - кв. 12 | 12 | 1 | ед. | 666.12 | январь
7 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 82) | 82 | 2 | шт | 1195.26 | апрель
8 | Доставка песка |  | 1 | рейс | 13000 | май
9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 27263.02 | май
10 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на вводе: под.№1,2,6,7,8; замена крана на стояке: подъезд № 1 стояк № 2, 3; подъезд № 2 стояк № 2, 3; подъезд № 3 стояк № 1; подъез № 7 стояк №1, 2; подъезд № 8 стояк № 2, 3) |  | 1 | ед. | 27639.38 | июнь
11 | Демонтаж уличного светильника и крепления с фасада дома (8-ой под.) |  | 1 | ед. | 485.37 | июнь
12 | Замена стояка отопления (кв. 79) | 79 | 1.2 | м | 725.99 | июнь
13 | Монтажные работы конструкций из ПВХ (оконные блоки - 8 шт.; входные группв - 2 шт. ) (7, 8 подъезды) |  | 2 | подъезд | 150200 | июль
14 | Ремонт кровли над кв. 61, 113 | 61, 113 | 40 | м2 | 29491.82 | июль
15 | Ремонт подъезда № 7 |  | 1 | подъезд | 79928.83 | июль
16 | Ремонт подъезда № 8 |  | 1 | подъезд | 102441.54 | июль
17 | Промывка и телеинспекционное обследование канализационнных сетей (выпусков) |  | 1 | ед. | 10500 | август
18 | Замена участков труб отопления (кв. 33, 34, 86) | 33;34;86 | 3.8 | м | 4323.89 | сентябрь
19 | Замена участка стояка ГВС в кв. 48 | 48 | 0.5 | м | 194 | октябрь
20 | Смена энергосберегающего светильника |  | 1 | шт | 1101.26 | октябрь
21 | Монтажные работы конструкций из ПВХ (оконные блоки - 4 шт.; входные группв - 1 шт. ) (6 -ой подъезд) |  | 1 | подъезд | 72840.77 | декабрь
22 | Ремонт подъезда (6-ой подъезд) |  | 1 | подъезд | 82425.77 | декабрь
23 | Монтаж энергосберегающего светильника в тамбуре 3-го подъезда |  | 1 | шт | 1583.53 | декабрь
24 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 12518
| Итого: |  |  |  | 629396.17
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 183898.31
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 503223.35
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 629396.17
|  | Задолженность населения |  |  | 53994.9
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | 3730.59
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Маяковского, 33/1
1 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на стояке: левое крыло) |  | 1 | ед. | 5246.32 | январь
2 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 17250.4 | январь
3 | Ремонт радиатора отопления (замена резьб) - кв. 60 | 60 | 1 | ед. | 595.74 | январь
4 | Удаление граффити с фасада дома |  | 111 | м2 | 439.24 | апрель
5 | Ремонт и остекление рамы в подъезде на 2-ом этаже |  | 1 | ед. | 1722.31 | май
6 | Замена скоростного водоподогревателя Д 114 (3 секции) |  | 1 | ед. | 125143.98 | май
7 | Ремонт узлов управления (установка монометров, шаровых кранов) |  | 1 | ед. | 6293.84 | июнь
8 | Покраска ограждений по территории дома, перил на крыльце, урны, крышки пожарного ящика |  | 1 | ед. | 23391.44 | сентябрь
9 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед. | 20127.09 | октябрь
10 | Установка сорванных почтовых ящиков на место |  | 1 | ед | 532.19 | октябрь
11 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 3163
| Итого: |  |  |  | 203905.55
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 107815.76
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 197133.27
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 203905.55
|  | Задолженность населения |  |  | 21802.28
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | 79241.2
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Маяковского, 33/2
1 | Замена чугунного радиатора в 3-им подъезде (7 секций) |  | 1 | шт | 10910.44 | февраль
2 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 23) | 23 | 2 | шт | 1097.18 | февраль
3 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 13717.94 | февраль
4 | Электромонтажные работы (перенос светильника в тамбур 2-го подъезда, монтаж 2-х светильников в подвале) |  | 1 | ед | 3643.99 | апрель
5 | Удаление граффити с фасада дома |  | 333 | м2 | 1315.83 | апрель
6 | Ремонт бойлера с заменой обратного клапана |  | 1 | ед. | 12089.81 | апрель
7 | Замена деревянных оконных блоков (8 шт) и входного дверного блока на пластиковые во 2-ом подъезде |  | 1 | ед. | 65530 | май
8 | Установка вентиля в колясочной для забора воды для уборки |  | 1 | шт | 1001.99 | май
9 | Доставка земли |  | 1 | рейс | 9400 | июнь
10 | Установка желобов сливных в подъездах № 1, №2, № 4 |  | 1 | ед. | 68269.96 | июль
11 | Демонтаж старых урн у подъездов дома |  | 4 | шт | 277.35 | август
12 | Валка сломаных ветром деревьев |  | 3 | шт | 551.57 | август
13 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 50) | 50 | 1.5 | м | 1446.21 | сентябрь
14 | Замена циркуляционного насосав подвальном помещении ж.д. |  | 1 | насос | 15828.27 | сентябрь
15 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед. | 20127.09 | октябрь
16 | Смена светильника (2-ой подъезд) |  | 1 | шт | 799.72 | ноябрь
17 | Замена модуля вычислителя расходомера Взлет -ЭР, поверка расходомера Взлет ЭР |  | 1 | ед. | 10400 | декабрь
18 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 5762
| Итого: |  |  |  | 242169.35
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -95493.44
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 219880.93
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 242169.35
|  | Задолженность населения |  |  | 24019.26
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -141801.12
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. В. Маяковского, 33/3
1 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (4 шт) (1 подъезд) |  | 4 | шт | 36000 | январь
2 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 13444.65 | февраль
3 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 17) | 17 | 2 | шт | 1097.18 | март
4 | Удаление граффити с фасада дома |  | 101 | м2 | 399.49 | апрель
5 | Замена стояка ГВС |  | 2.2 | м | 2733.99 | апрель
6 | Замена шаровых кранов Д 15 мм в обвязке бойлера |  | 1 | ед. | 1084.62 | апрель
7 | Монтажные работы конструкций из ПВХ (изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (4 шт.) (2-ой подъезд) |  | 4 | шт | 34400 | июль
8 | Покраска входных дверей |  | 33.38 | м2 | 4718.28 | июль
9 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 27) | 27 | 2.5 | м | 3183.61 | июль
10 | Замена участков стояков ХГВС в кв 32 | 32 | 4 | м | 5971.41 | октябрь
11 | Монтаж табличек с указанием квартир на подъезды |  | 4 | шт | 1486.17 | октябрь
12 | Замена циркуляционного насосав подвальном помещении ж.д. |  | 1 | насос | 15914.09 | октябрь
13 | Замена стояка ГВС (кв. 17- подвал) | 17 | 4 | м | 5296.44 | декабрь
14 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 9778
| Итого: |  |  |  | 135507.93
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -98749.98
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 217980.44
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 135507.93
|  | Задолженность населения |  |  | 21126.91
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -37404.38
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. В. Маяковского, 37
1 | Очистка кровли ж.д. от снежноледовых образований |  | 297 | м2 | 1310.03 | январь
2 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 34) | 34 | 2.5 | м | 2700.33 | февраль
3 | Замена аварийного крана (кв. 33) | 33 | 1 | шт | 548.59 | март
4 | Очистка кровли от снежно-ледовых образований (за 3 раза) |  | 810 | м2 | 4904.86 | февраль
5 | Изготовление, демонтаж и монтаж входных групп (2 шт.) (7,8 подъезды) |  | 2 | шт | 56200 | март
6 | Ремонт подъезда (7-ой подъезд) |  | 1 | подъезд | 76197.43 | март
7 | Удаление граффити с фасада дома |  | 150 | м2 | 593.57 | апрель
8 | Ремонт тамбура в 7-ом подъезде |  | 1 | ед | 1897.59 | апрель
9 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 1) | 1 | 2 | шт | 1195.26 | апрель
10 | Ремонт подъезда (8-ой подъезд) |  | 1 | подъезд | 113901.78 | май
11 | Установка вентиля для полива зеленых насаждений (8-ой подъезд) |  | 1 | ед | 1001.99 | май
12 | Замена участка стояка канализации (кв. 51) | 51 | 1 | м | 1644.26 | май
13 | Замена аврийных кранов и участка трубы ХГВС (кв. 12) | 12 | 1 | ед | 2161.3 | июль
14 | Покраска ограждений у подъездов |  | 110.92 | м2 | 26701.43 | июль
15 | Частичный ремонт кровли над кв. 17 | 17 | 30 | м2 | 23230.13 | август
16 | Частичный ремонт кровли над кв. 19 | 19 | 30 | м2 | 23292.38 | август
17 | Замена шарового крана д 80 мм в узле управления |  | 2 | шт | 14507.46 | август
18 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 46) | 46 | 1 | м | 912.82 | август
19 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 105) | 105 | 1 | шт | 576.58 | август
20 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 18) | 18 | 5 | м | 4874.22 | сентябрь
21 | Замена участка стояка ХВС (кв. 38) | 38 | 1.8 | м | 2886.51 | сентябрь
22 | Замена участков труб отопления (кв. 1. 6. 53. 57, 60, 95) | 1;6;53;57; 60;95 | 8.5 | м | 9285.48 | сентябрь
23 | Замена участков труб отопления (кв. 28; 38) | 28; 38 | 3.3 | м | 3007.57 | сентябрь
24 | Электоромонтажные работы (замена стойки держателя предохранителя НПН 63 А, плавкой вставки, шины) в электрощите |  | 1 | ед. | 4400.67 | октябрь
25 | Частичный ремонт кровли над кв. 34 | 34 | 34 | м2 | 30193.55 | октябрь
26 | Частичный ремонт кровли над кв. 92 | 92 | 12 | м2 | 9304.51 | октябрь
27 | Замена участка стояка канализации в кв. 94 | 94 | 0.5 | м | 518.7 | октябрь
28 | Замена спускника на радиаторе отопления | 78 | 1 | шт | 547.24 | октябрь
29 | Спил и кронирование деревьев |  | 2 | шт | 16926.4 | октябрь
30 | Монтаж адресной таблички |  | 1 | шт | 585.52 | октябрь
31 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 33) | 33 | 3 | м | 2883.1 | ноябрь
32 | Очистка кровли от снежно-ледовых образований |  | 260 | м2 | 2416.78 | ноябрь
33 | Замена автоматического выключателя на пакетные выключатели |  | 3 | шт | 5252.71 | декабрь
34 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 35861.67 | декабрь
35 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 14833
| Итого: |  |  |  | 497255.42
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 35079.19
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 478911.74
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 497255.42
|  | Задолженность населения |  |  | 79951.75
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -63216.24
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. В. Маяковского, 37/2
1 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 54) | 54 | 2 | шт | 1095.68 | январь
2 | Замена секционного водоподогревателя (2 секции) и обвязки водоподогревателя |  | 1 | ед | 261382.66 | февраль
3 | Электромонтажные работы в тамбуре 6 -го подъезда (замена выключателя, монтаж светильника и провода) |  | 1 | ед | 2301.47 | апрель
4 | Устройство ограждения на детской площадке из труб |  | 1 | ед | 3186 | май
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 20718.73 | май
6 | Доставка черной земли |  | 1 | ед | 3766.67 | июнь
7 | Частичный ремонт кровли над кв. 29, 30 | 29, 30 | 25 | м2 | 19243.82 | июль
8 | Покраска входных дверей |  | 37.16 | м2 | 5860.87 | июль
9 | Смена светильника в подъезде (1-ый подъезд, 2-ой этаж) |  | 1 | шт | 1097.54 | август
10 | Изготовление, демонтаж и монтаж входной группы из ПВХ (подъезд № 1) |  | 1 | шт | 27787 | сентябрь
11 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 46) | 46 | 1 | шт | 607.92 | август
12 | Электромонтажные работы (замена светильников в 3-им подъезде) |  | 2 | шт | 1996.12 | сентябрь
13 | Ремонт на системе отопления (замена трубы отопления, вентилей) в подвале |  | 1 | ед | 1757.1 | сентябрь
14 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед. | 12872.71 | октябрь
15 | Установка трубы дренажа ливневой канализации (6 -ой подъезд) |  | 0.8 | м | 479.7 | октябрь
16 | Расчистка площадей от кустарников |  | 1 | ед. | 1061.46 | октябрь
17 | Замена участка стояка ливневой канализации во 2-ом подъезде |  | 3 | м | 2742.12 | октябрь
18 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 9865
| Итого: |  |  |  | 377822.57
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -2129.73
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 348771.23
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 377822.57
|  | Задолженность населения |  |  | 32740.75
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -63921.82
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. В. Маяковского, 37/3
1 | Замена аварийных кранов | 8 | 2 | шт | 1095.68 | январь
2 | Очистка кровли ж.д. от снежноледовых образований |  | 216.4 | м2 | 1005.77 | январь
3 | Замена участка лежанки канализации в подвале (5, 6 - ой подъезды) |  | 17 | м | 15277.51 | январь
4 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на вводе: под. № 5) |  | 1 | ед. | 7508.65 | январь
5 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на вводе: подъезд № 1, замена крана на стояке: подъезд № 3 стояк № 3) |  | 1 | ед. | 12278.02 | январь
6 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 19805.09 | январь
7 | Очистка кровли от снежно-ледовых образований (за 2 раза) |  | 368.04 | м2 | 2228.67 | февраль
8 | Ремонт тамбура в 3-им подъезде |  | 1 | ед | 2167.33 | апрель
9 | Ремонт бойлера с заменой калачей |  | 1 | ед. | 14289.85 | май
10 | Замена аврийных кранов и участка трубы ХГВС (кв. 79) | 79 | 1 | ед | 1783.53 | июль
11 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (2-ой подъезд) |  | 4 | шт | 36000 | июль
12 | Покраска входных дверей |  | 36.15 | м2 | 5686.66 | июль
13 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед. | 20127.09 | октябрь
14 | Замена сгонов и воздушников на радиаторах отопления в кв. 32, 41 | 32; 41 | 1 | ед | 2623.58 | октябрь
15 | Частичный ремонт кровли над кв. 41, 42 | 41; 42 | 1 | ед | 7000 | октябрь
16 | Очистка кровли от снежно-ледовых образований |  | 180 | м2 | 1673.13 | ноябрь
17 | Установка урн (1, 3, 4, 6 подъезды) |  | 4 | шт. | 8395.9 | декабрь
18 | Смена энергосберегающего светильника в 1-ом подъезде на 1-ом этаже |  | 1 | шт. | 1049.19 | декабрь
19 | Очистка кровли от снежно-ледовых образований |  | 180 | м2 | 1673.13 | декабрь
20 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 8738
| Итого: |  |  |  | 170406.78
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -200470.17
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 345997.95
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 170406.78
|  | Задолженность населения |  |  | 34297.86
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -59176.86
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Маяковского, 39
1 | Очистка кровли ж.д. от снежноледовых образований |  | 176.2 | м2 | 778.06 | январь
2 | Ремонт радиатора отопления (замена резьб) - кв. 11 | 11 | 1 | ед. | 595.74 | январь
3 | Очистка кровли от снежно-ледовых образований (за 4 раза) |  | 640 | м2 | 3875.32 | февраль
4 | Изготовление и установка поручня в подъезде (1-ый подъезд) |  | 1 | ед. | 695.4 | февраль
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 18363.76 | февраль
6 | Замена участка стояка канализации (кв. 51, подвал) | 51 | 7.5 | м | 7678.12 | июнь
7 | Замена участка стояка канализации (кв. 17) | 17 | 1.5 | м | 1726.22 | июль
8 | Покраска ограждений у подъездов |  | 50.74 | м2 | 12145 | июль
9 | Разделка упавшего дерева во время сильного ветра |  | 1 | ед | 689.33 | август
10 | Замена аварийного крана ХГВС (кв. 18) | 18 | 1 | шт | 598.14 | август
11 | Замена участков труб отопления (кв. 15) | 15 | 2.2 | м | 4094.26 | сентябрь
12 | Замена сгонов на радиатор (кв. 43) | 43 | 2 | шт | 532.9 | сентябрь
13 | Смена светильников - 4 шт; монтаж светодиодных ламп |  | 1 | ед | 4625.25 | октябрь
14 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед. | 20127.09 | октябрь
15 | Смена энергосберегающего светильника в тамбуре 2-го подъезда |  | 1 | шт | 1101.26 | декабрь
16 | Очистка кровли от снежно-ледовых образований |  | 120 | м2 | 1115.29 | декабрь
17 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 11458
| Итого: |  |  |  | 90199.14
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 241258.04
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 263930.24
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 90199.14
|  | Задолженность населения |  |  | 42465.28
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | 372523.86
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. В. Маяковского, 41
1 | Работы по уборке снега с козырьков балконов |  | 9 | шт | 3600 | февраль
2 | Ремонт бойлера (замена калача) |  | 1 | ед | 12897.17 | март
3 | Восстановление водоснабжения в мусорокамерах |  | 1 | ед | 3538.75 | март
4 | Устройство цементной стяжки на крыльце (около мусорокамеры) (1-ый подъезд) |  | 1 | ед | 193.28 | апрель
5 | Ремонт клапана мусоропровода с заменой шарниров в 1-ом подъезде на 2-ом этаже |  | 1 | шт | 874.69 | апрель
6 | Установка циркуляционного насоса с обвязкой (1-ый подъезд), подключение насоса к электросети |  | 1 | ед | 19065.87 | май
7 | Доставка черной земли |  | 1 | ед | 3766.67 | июнь
8 | Электромонтажные работы (замена кабеля) |  | 4 | м | 936 | июнь
9 | Замена врезок на стояках отопления (27 шт.), замена спускников - 38 шт.; замена шаровых кранов Д 50 - 4 шт.( 4 под. ) |  | 1 | ед | 120141.47 | июнь
10 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (8 шт.), перегородки и входной группы (4-ый подъезд) |  | 1 | подъезд | 120402.43 | август
11 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (8 шт.), перегородки и входной группы (3-ий подъезд) |  | 1 | подъезд | 120402.43 | август
12 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на стояке: подъезд № 1 стояк № 1,3, подъезд № 2 стояк № 4) |  | 3 | шт | 11528.06 | август
13 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 67) | 67 | 2.25 | м | 2886.43 | август
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 33124.12 | август
15 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед. | 20127.09 | октябрь
16 | Заливка выбоины у двери между входной и тамбурной дверями |  | 1 | ед. | 1182.63 | октябрь
17 | Ремонт м/п швов - кв. 144 | 144 | 75 | м | 42301.51 | октябрь
18 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 1) | 1 | 4 | шт | 2434.43 | ноябрь
19 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 1) | 1 | 3 | м | 2820.4 | ноябрь
20 | Установка ручки на пластиковую дверь в тамбуре 4-го подъезда в замен выломанной |  | 1 | шт | 342.89 | ноябрь
21 | Ремонт и утепление тамбуров с обивкой деревянных дверей железом в 3 и 4 -ом подъездах |  | 2 | тамбур | 55311.99 | декабрь
22 | Монтаж уличных прожекторов |  | 2 | шт | 16298.72 | декабрь
23 | Электромонтажные работы в тамбурах и монтаж светильников на крыльцах 3, 4 подъездов, монтаж светильников на 1-ых этажах 1 - 4 подъездов) |  | 1 | ед. | 9326.95 | декабрь
24 | Ремонт м/п швов - кв. 25, 31, 43, 136 | 25,31,43, 136 | 94 | м | 52529.1 | декабрь
25 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 12113
| Итого: |  |  |  | 668146.08
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -1484.76
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 611224.69
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 668146.08
|  | Задолженность населения |  |  | 76486.84
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -134892.99
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Маяковского, 43
1 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 605, 613, 807) | 605,613, 807 | 6 | шт | 3287.04 | январь
2 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 911) | 911 | 2 | шт | 1097.18 | январь
3 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 115) | 115 | 4 | шт | 2194.36 | февраль
4 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 109) | 109 | 2 | шт | 1097.18 | март
5 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 511) | 511 | 1.5 | м | 1234.2 | март
6 | Ремонт и остекление дверей (пожарный выход, 6-ой этаж) |  | 2 | шт | 2555.73 | март
7 | Ремонт и остекление трех дверей на 5-ом и 8-ом этажах (пожарный выход) |  | 3 | дверь | 3630.85 | апрель
8 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 111, подвал) | 111 | 4 | шт | 2390.52 | апрель
9 | Ремонт мягкой кровли над кв. 902, 907 | 902.907 | 50 | м2 | 67075.27 | июнь
10 | Замена аварийных кранов (кв. 713, 805) | 713.805 | 2 | шт | 1194.88 | июнь
11 | Замена стояка ГВС (кв. 713) | 713 | 3.4 | м | 4612.29 | июнь
12 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 603) | 603 | 2 | шт | 1262.06 | июль
13 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС ( кв. 810) | 810 | 2 | шт | 1224.68 | июль
14 | Ремонт крыльца |  | 1 | шт | 11525.93 | август
15 | Смена стекла на балконной двери на площадке 6 - го этажа |  | 0.708 | м2 | 451.02 | август
16 | Устройство освещения у подъезда |  | 1 | ед | 1942.47 | август
17 | Замена шарового крана д 100 мм в узле управления |  | 2 | шт | 22019.9 | август
18 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 608) | 608 | 4 | шт | 2469.73 | сентябрь
19 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 46508.06 | сентябрь
20 | Ремонт кровли над кв. 916 | 916 | 32 | м2 | 23223.95 | октябрь
21 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 706, 804) | 706, 804 | 6 | шт | 3753.95 | нобрь
22 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 7980
| Итого: |  |  |  | 212731.25
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -142016.19
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 342749.75
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 212731.25
|  | Задолженность населения |  |  | 45421.63
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -57419.32
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. В. Маяковского, 48
1 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 22, 9) | 22, 9 | 4 | шт | 2191.36 | январь
2 | Вынос 8-ми точек земельного участка |  | 1 | ед. | 6000 | январь
3 | Перенос ливневой канализации 5, 6 подъезды |  | 26 | м | 26613.13 | февраль
4 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 23767.12 | февраль
5 | Электромонтажные работы (замена провода) |  | 2 | м | 500.1 | март
6 | Печать бюллетеней к общему собранию дома |  | 170 | шт | 510 | март
7 | Замена питающего кабеля |  | 30 | м | 37165.69 | апрель
8 | Ремонт тамбура в 4-ом подъезде |  | 1 | ед. | 2547.71 | апрель
9 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 23) | 23 | 2 | шт | 1195.26 | май
10 | Ремонт бойлера с заменой калачей и обратного клапана |  | 1 | ед. | 24415.96 | апрель
11 | Изготовление пожарного ящика под песок |  | 1 | ед. | 1957.66 | май
12 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на стояке: под. № 4 стояк № 1) |  | 1 | ед. | 3567.71 | май
13 | Замена аварийного крана ХГВС ( кв. 81) | 81 | 2 | шт | 1214.31 | июнь
14 | Ремонт узлов управления (установка монометров, шаровых кранов) |  | 1 | ед. | 6121.51 | июнь
15 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 64) |  | 1.5 | м | 1726.22 | июль
16 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (4 шт.) (6 -ой подъезд) |  | 4 | шт | 32500.32 | июль
17 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (4 шт.) (7 -ой подъезд) |  | 4 | шт | 38334.32 | июль
18 | Замена аварийного крана на системе ХГВС ( кв. 83) | 83 | 2 | шт | 1205.12 | июль
19 | Изготовление, доставка и монтаж стеклопакета, размеры 300*700 (3-ий подъезд) |  | 1 | шт | 1950 | август
20 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 84) | 84 | 2.75 | м | 3255.07 | август
21 | Электромонтажные работы (замена светильников, выключателя, провода) в 6-ом подъезде |  | 1 | ед. | 10155.9 | август
22 | Ремонт подъезда № 6 |  | 1 | подъезд | 97296.9 | сентябрь
23 | Электромонтажные работы (монтаж светильника на крыльце 7-го подъезда) |  | 1 | шт | 2007.23 | сентябрь
24 | Электромонтажные работы (монтаж фотореле на фасад домадля прожектора над 5-ым подъездом) |  | 1 | шт | 3143.31 | сентябрь
25 | Замена циркуляционного насосав подвальном помещении ж.д. |  | 1 | насос | 12982.97 | сентябрь
26 | Промывка стояков внутридомовой канализации |  | 90 | м | 11500 | октябрь
27 | Ремонт ступений на крыльцах 4-го и 6-го подъездов |  | 2 | ступени | 1291.41 | октябрь
28 | Монтаж козырьков над балконами кв. 101, 102 | 101, 102 | 2 | козырек | 34000 | октябрь
29 | Монтаж адресной таблички |  | 1 | шт | 585.52 | октябрь
30 | Смена светильника в 6-им подъезде на 3-им этаже |  | 1 | шт | 1049.19 | ноябрь
31 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 14363
| Итого: |  |  |  | 405114
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -185316.77
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 386862.86
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 405114
|  | Задолженность населения |  |  | 52557.72
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -256125.63
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Сергея Есенина, 3/4
1 | Работы по проектированию и монтажу приборов учета тепловой энергии по системе огтопления с согласованием проекта и сдачей узла учета в коммерческую эксплуатацию ресурсоснабжающей организации |  | 1 | ед. | 176155.04 | октябрь
2 | Замена участка стояка водоотведения в подвале |  | 1 | м | 819.84 | январь
3 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 4, 8) | 4, 8 | 4 | шт | 2194.36 | январь
4 | Работы по разборной механической очистке, деффектовке пластин и замене прокладок ПТО НН№14А |  | 1 | ед | 4767.38 | июнь
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 6873.18 | июль
6 | Замена аварийного крана на системе ХГВС ( кв. 26) | 26 | 2 | шт | 631.54 | июль
7 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 26) | 26 | 3 | м | 2737.19 | июль
8 | Ремонт ВРУ (замена стойки держателя предохранителя и замена предохранителя НПН2 63А) |  | 1 | ед. | 1963.71 | декабрь
9 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 7328
| Итого: |  |  |  | 203470.24
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -40799.24
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 109535.52
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 203470.24
|  | Задолженность населения |  |  | 21472.43
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -156206.39
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Сергея Есенина, 5/2
1 | Замена аварийного крана (кв. 95, 20) | 95, 20 | 4 | шт | 2100.44 | январь
2 | Замена участка лежанки канализации в подвале (3-ий подъезд) |  | 2.5 | м | 2057.7 | январь
3 | Замена аварийного крана (кв. 65, 107) | 65.107 | 4 | шт | 2100.44 | март
4 | Замена насоса циркуляции |  | 1 | шт | 61046.7 | март
5 | Замена аварийных кранов (кв. 34, 72, 115) | 34, 72, 115 | 6 | шт | 3447.66 | май
6 | Ремонт металлической двери входа в подъезд |  | 1 | ед | 1815.84
7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 33367.58 | февраль
8 | Частичная замена стояка ГВС В кв. 85 | 85 | 1.2 | м | 1259.46 | июнь
9 | Замена обратного клапана |  | 1 | шт | 2661.19 | июнь
10 | Работы по разборной механической очистке, деффектовке пластин и замене прокладок ПТО НН№14А |  | 1 | ед | 30192.62 | июнь
11 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 77) | 77 | 1.5 | м | 1314.86 | июль
12 | Ремонт стояка ГВС, замена аварийного крана - кв. 83 | 83 | 1 | ед | 1342.41 | июль
13 | Ремонт полотенцесушителя, замена шарового крана (кв. 118) | 118 | 1 | ед | 877.8 | август
14 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 64) | 64 | 1.25 | м | 1853.05 | сентябрь
15 | Замена полотенцесушителя на пластиковый в кв. 88 | 88 | 1 | шт | 1773.58 | октябрь
16 | Смена утеплителя в чердачном помещении |  | 1 | ед. | 65800 | октябрь
17 | Ремонт м/п швов ( кв. 37, 40) | 37, 40 | 128 | м | 71827.61 | октябрь
18 | Смена светильника |  | 1 | шт | 1049.19 | ноябрь
19 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 115, 119) | 115, 119 | 3.5 | м | 3863.98 | ноябрь
20 | Ремонт козырьков (кв. 37, 40) | 37, 40 | 2 | шт | 52000 | декабрь
21 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 13825
22 | Ремонт м/п швов ( кв. 41,44,84,96.120,133,115,16) | 41,44,84, 96120,133 115,16 | 100 | м | 55556.88 | декабрь
| Итого: |  |  |  | 411133.99
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 40703.59
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 622984.28
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 411133.99
|  | Задолженность населения |  |  | 88626.76
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | 163927.12
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Сергея Есенина, 7
1 | Ремонт бойлера с заменой калачей и обратного клапана |  | 1 | ед. | 33744.8 | апрель
2 | Ремонт и остекление рамы в 6-ом подъезде на 2-ом этаже |  | 1 | ед. | 1848.43 | май
3 | Восстановление ограждений на газонах |  | 1 | ед. | 5768.26 | май
4 | Комплекс работ по проектированию, монтажу приборов учета тепловой энергии и установки системы автоматической передачи данных о потреблении тепловой энергиии и параметрах теплоносителя в многоквартирном доме |  | 1 | ед. | 183705.75 | май
5 | Изготовление песочницы |  | 1 | ед. | 2758.07 | май
6 | Ремонт и стекление рамы во втором подъезде |  | 1 | рама | 1699.75 | июнь
7 | Смена светильника в тамбуре 2-го подъезда |  | 1 | шт | 790.99 | июнь
8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 20641.6 | июль
9 | Замена аварийного крана на системе ХГВС ( кв. 37) | 37 | 2 | шт | 1224.68 | июль
10 | Валка сломаных ветром деревьев |  | 3 | шт | 551.57 | август
11 | Замена чугунного радиатора отопления в кв. 77 | 77 | 1 | радиатор | 8932.85 | август
12 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв.. 30) | 30 | 2 | шт | 1272.76 | октябрь
13 | Замена циркуляционного насосав подвальном помещении ж.д. |  | 1 | насос | 13770.42 | октябрь
14 | Замена энергосберегающего светильника |  | 1 | шт | 1583.53 | декабрь
15 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 13633
| Итого: |  |  |  | 291926.46
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -138268.94
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 339051.5
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 291926.46
|  | Задолженность населения |  |  | 43392
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -134535.9
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Сергея Есенина, 9
1 | Изготовление, установка желобов сливных |  | 1 | ед. | 10000 | январь
2 | Ремонт светильника наружного освещения с демонтажом и монтажом светильника 2-ой подъезд) |  | 1 | шт | 2097.39 | март
3 | Замена шаровых кранов Д 15 мм в обвязке бойлера |  | 1 | ед. | 1084.62 | апрель
4 | Ремонт узла управления (замена шаровых кранов фланцевых Д 32 мм - 8 шт.; замена шаровых кранов Д 15 - спускников 9 шт) |  | 1 | ед. | 41737.52 | август
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 7983.7 | июль
6 | Частичный ремонт кровли (кв. 33) | 33 | 1 | ед. | 270.94 | август
7 | Замена аварийного крана на системе ХГВС ( кв. 8) | 8 | 1 | шт | 617.7 | август
8 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед. | 20127.09 | октябрь
9 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон (2 шт) (1-ый подъезд) |  | 2 | шт | 28854 | ноябрь
10 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон (2 шт) (2-ой подъезд) |  | 2 | шт | 28854 | ноябрь
11 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон (2 шт) (3-ий подъезд) |  | 2 | шт | 28854 | ноябрь
12 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 9778
| Итого: |  |  |  | 180258.96
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 50801.45
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 144875.78
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 180258.96
|  | Задолженность населения |  |  | 22632.4
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -7214.13
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Сергея Есенина, 11
1 | Изготовление, установка желобов сливных |  | 1 | ед | 10000 | декабрь
2 | Электромонтажные работы (монтаж кабеля 4 жилы на столбе, ремонт уличного светильника у 3-го подъезда) |  | 1 | ед | 6141.84 | март
3 | Частичный ремонт шиферной кровли над кв. 22 | 22 | 1 | ед | 2176.1 | март
4 | Замена секционного водоподогревателя (бойлера - 4 секции) |  | 4 | секция | 163214.93 | июль
5 | Частичный ремонт кровли (замена обделок из оцинкованной стали) - под. № 2 |  | 0.625 | м2 | 598.63 | август
6 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 7941.75 | август
7 | Электромонтажные работы (замена пакетного выключателя, провода) - заявка кв. 32 | 32 | 1 | ед. | 936 | сентябрь
8 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед. | 7395.23 | октябрь
9 | Герматизация дверных коробок входных дверей |  | 3 | дверь | 1402.56 | октябрь
10 | Теплоизоляция бойлера |  | 16 | м | 5465.39 | ноябрь
11 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 10018
| Итого: |  |  |  | 215290.43
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -595.43
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 146070.95
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 215290.43
|  | Задолженность населения |  |  | 8401.49
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -78216.4
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Сергея Есенина, 13
1 | Изготовление, установка желобов сливных |  | 1 | ед. | 10000 | декабрь
2 | Чистка и вывоз мусора из подвального помещения |  | 29.5 | м2 | 20328.06 | январь
3 | Ремонт светильника ДРЛ для наружного освещения с демонтажом и монтажом светильника (3-ий подъезд) |  | 1 | шт | 2097.39 | март
4 | Ремонт бойлера с заменой калачей и обратного клапана |  | 1 | ед | 5017.8 | апрель
6 | Ремонт узла управления (замена шаровых кранов фланцевых Д 32 мм - 8 шт.; замена шаровых кранов Д 15 - спускников 8 шт) |  | 1 | ед | 40487.72 | июнь
7 | Замена аварийного крана ( кв. 24) | 24 | 1 | шт | 542.51 | июнь
9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 7999.98 | август
10 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета в здании |  | 1 | ед. | 20127.09 | октябрь
11 | Замена задвижки на шаровый кран ХВС на бойлер в подвале ж.д. |  | 1 | шт | 7349.76 | октябрь
13 | Замена аварийных кранов ХГВС ( кв. 30) | 30 | 2 | шт | 1247.12 | ноябрь
14 | Замена задвижки на шаровый кран на системе отоления в подвале ж.д. |  | 2 | шт | 14757.57 | ноябрь
15 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 10588
| Итого: |  |  |  | 140543
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -129478.91
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 144411.86
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 140543
|  | Задолженность населения |  |  | 8034.33
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -133644.38
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
пр. Парковый, 1
1 | Текущий ремонт системы автоматического пожаротушения (замена аккумулятора) - 2-ой подъезд |  | 1 | шт | 9943.01 | январь
2 | Текущий ремонт системы автоматического пожаротушения (замена аккумулятора) - 1-ый подъезд |  | 1 | шт | 9943.01 | февраль
3 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 14, 25) | 14, 25 | 4 | шт | 2100.44 | февраль
4 | Выполнение работ (оказание услуг) по подготовке и перевозке не стационарного сооружения (трехсекционный торговый павильон) |  | 1 | шт | 65000 | март
5 | Замена участка стояка канализации (кв. 63) | 63 | 1.5 | м | 1829.18 | март
6 | Замена мусоросборных клапанов (2-ой подъезд) |  | 5 | шт | 24230.38 | март
7 | Тепловизионное обследование фосада многоквартирного дома |  | 1 | ед. | 10000 | апрель
8 | Косметический ремонт на 9-ом этаже во 2-ом подъезде |  | 1 | ед. | 9024.3 | май
9 | Ремонт вахты во 2-ом подъезде |  | 1 | ед. | 2150.79 | май
10 | Косметический ремонт в узлах отопления (2 узла) |  | 2 | узел | 15885.45 | май
11 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 67) | 67 | 2 | шт | 1175.84 | май
12 | Частичная замена стояка ХВС (кв. 8, аптека) | 8 | 4 | м | 5479.8 | май
13 | Доставка земли |  | 1 | рейс | 7580 | май
14 | Доставка земли |  | 2 | рейса | 22600 | июнь
15 | Бетонирование ступенек и выравнивание пола в тамбурах |  | 2 | м2 | 1379.08 | июль
16 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв.91) | 91 | 2 | шт | 1082.15 | июль
17 | Замена участка стояка ГВС (кв. 112) | 112 | 1 | м | 1352.45 | июль
18 | Укладка покрытия из резиновой крошки. Цвет зеленый. Толщиной- 1 см на горизонтальную поверхность |  | 60 | м2 | 83850 | август
19 | Промывка канализационных сетей (выпусков) |  | 2 | шт | 3000 | август
20 | Ремонт м/п швов кв. 40, 75, 95, 110 | 40, 75, 95, 110 | 116.4 | м | 64900.46 | август
21 | Демонтаж детской площадки, доставка (14 октября) и отсыпка щебнем |  | 1 | ед. | 71000 | октябрь
22 | Доставка (22 октября) и отсыпка щебнем |  | 1 | ед. | 20400 | октябрь
23 | Закрепление тамбурных ковриков и ковриков на ступени тамбура в 1-ом и 2-ом подъездах |  | 1 | ед. | 2470.69 | октябрь
24 | Ремонт дверей аварийных выходов (установка пружин) |  | 5 | шт | 1424.09 | октябрь
25 | Замена участка стояка канализации (кв. 24) | 24 | 1 | м | 892.1 | октябрь
26 | Замена задвижки ХВС Д 100 мм в подвальном помещении |  | 1 | шт | 10386.34 | октябрь
27 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв.42) | 42 | 1 | шт | 540.52 | октябрь
28 | Промывка и дизинфекция стволов мусоропровода |  | 2 | шт | 14000 | ноябрь
29 | Устройство ограждения придомовой территории |  | 30 | решетка | 96337.87 | ноябрь
30 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв.20, 119) | 20, 119 | 2 | шт | 1218.71 | декабрь
31 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (16 шт.) во 1-ом подъезде |  | 1 | ед. | 154032 | декабрь
32 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (16 шт.) во 2-ом подъезде |  | 1 | ед. | 154032 | декабрь
33 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 38640
| Итого: |  |  |  | 907880.66
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 222355.83
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 720655.89
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 907880.66
|  | Задолженность населения |  |  | 76781.94
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -41650.88
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
пр. Парковый, 3
1 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 3) | 3 | 1 | м | 791.68 | январь
2 | Тепловизионное обследование фосада многоквартирного дома |  | 1 | ед. | 6000 | январь
3 | Замена участка стояка ГВС в кв. 14 | 14 | 1.5 | м | 1638.07 | февраль
5 | Замена участка стояка ГВС в кв. 14, 18 | 14, 18 | 2 | м | 2141.53 | март
6 | Смена входной подъездной двери |  | 1 | ед | 30400 | март
8 | Косметический ремонт в узлах отопления (3 узла) |  | 3 | узел | 29754 | май
9 | Ремонт крыльца |  | 1 | крыльцо | 1600.24 | май
10 | Покраска дверей в мусорокамеры (3 двери) |  | 8.2 | м2 | 1119.45 | июнь
11 | Установка новых урн |  | 2 | шт | 2420.33 | июнь
12 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (9 шт) (2-ой подъезд) |  | 9 | шт | 94500 | июль
13 | Ремонт швов и востановление герматизации вокруг вентиляционной шахты |  | 1 | ед. | 3729.16 | август
14 | Электромонтажные работы (замена пакетного выключателя, провода) |  | 1 | ед. | 760.8 | сентябрь
15 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (9 шт.) (3-ий подъезд) |  | 9 | шт | 94500 | октябрь
16 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв.86) | 86 | 2 | шт | 1081.15 | октябрь
17 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 26996.18 | ноябрь
18 | Изготовление, демонтаж и монтаж входных групп (1, 2, 3-ий подъезды) |  | 3 | шт | 99800 | декабрь
19 | Электромонтажные работы (смена светильника в тамбурах - 3 шт., выключателей - 3 шт., разветвительных коробок - 3 шт.) |  | 1 | ед. | 3192.59 | декабрь
20 | Печать квитанций за капитальный ремонт |  | 1 | ед. | 5645.6
21 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 49982
| Итого: |  |  |  | 456052.78
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -73840.64
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 463529.24
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 456052.78
|  | Задолженность населения |  |  | 22411.07
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -88775.25
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
пр. Парковый, 5
1 | Замена участка распределительной сети ХВС в кв. 138 | 138 | 1 | м | 1428.04 | январь
2 | Ремонт входной двери (под.№ 3), замена доводчиков на входных дверях под. № 3, 5 и тамбурной двери под. № 6 |  | 3 | шт | 7698.69 | январь
3 | Тепловизионное обследование фосада многоквартирного дома |  | 1 | ед | 21000 | февраль
4 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 34) | 34 | 2 | шт | 1050.22 | февраль
5 | Прочистка трубопровода ХФК 13 марта |  | 1 | час | 2500 | март
6 | Прочистка трубопровода ХФК 22 марта |  | 1 | час | 2500 | март
7 | Прочистка трубопровода ХФК 19 апреля |  | 1 | час | 2500 | апрель
8 | Выдали светодиодные лампочки |  | 16 | шт | 1612.16 | феврвль, май
9 | Замена радиатора отопления (кв. 9) | 9 | 1 | радиатор | 13307.46 | апрель
10 | Завозка песка в песочники |  | 2.5 | т | 2125 | апрель
11 | Доставка земли (1-ин камаз) |  | 10 | т | 11000 | май
12 | Установка ящиков для сбора информации |  | 8 | шт | 5970 | май
13 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 175) | 175 | 1 | м | 1433.11 | май
14 | Ремонт кровельного покрытия бетонного козырька над кв. 107 |  | 1 | ед. | 7291.81 | май
15 | Вынос в натуру характерных точек земельного участка |  | 1 | ед | 9500 | июнь
16 | Ремонт в узлах управления (7 узлов) |  | 1 | ед | 65365.53 | июнь
17 | Монтаж опорных конструкций в подвале (создание уклона на канализационной лежанке |  | 1 | ед. | 9405.28 | июнь
18 | Покраска урн |  | 1 | ед. | 461.83 | июнь
19 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 163) |  | 2 | шт | 1128.22 | июль
20 | Установка урны на территорию детской площадки у скамейки (без стоимости урны) |  | 1 | шт | 306.32 | июль
21 | Покраска входных дверей в подъезды, мусорокамер, перил и опорных столбов |  | 1 | ед. | 14729.7 | август
22 | Замена чугунного радиатора отопления - 8 секций (кв. 84) | 84 | 1 | радиатор | 12699.43 | август
23 | Замена аварийных кранов ХГВС - кв. 69,148.229 | 69,148, 229 | 6 | шт | 3516.87 | август
24 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 108) | 108 | 1 | м | 1260.54 | август
25 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 186) | 186 | 1 | м | 1631.34 | август
26 | Замена чугунного радиатора отопления в кв. 44 | 44 | 1 | радиатор | 14321.83 | август
27 | Ремонт м/п швов кв. 75, 29, 33 |  | 84.7 | м | 47347.41 | август
28 | Ремонт кровли над 1-ым подъездом (в т. ч. ремонт 2-х балконных плит) |  | 360 | м2 | 182821.24 | сентябрь
29 | Ремонт кровли над 6-ым подъездом (в т. ч. ремонт 2-х балконных плит) |  | 360 | м2 | 187331.5 | сентябрь
30 | Спил и кронирование деревьев |  | 1 | ед | 78359.35 | сентябрь
31 | Ремонт балконных плит |  | 4 | шт | 12137.93 | октябрь
32 | Погрузка и вывоз мусора (после демонтажа гаража) |  | 1 | рейс | 8000 | октябрь
33 | Электромонтажные работы (замена в ВРУ автоматических выключателей - 2 шт., в этажных эл. щитах пакетных выключателей - 4 шт, провода - 2м., замена энергосберегающих светильников в 3-им подъезде на 1-ом и 6-ом этажах - 2 шт) |  | 1 | ед | 8620.9 | октябрь
34 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 179) | 179 | 1 | м | 1264 | октябрь
35 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 110) | 110 | 2 | шт | 1090.18 | октябрь
36 | Замена сборок на стояках отопления (1-ый подъезд) |  | 20 | шт | 71064.49 | октябрь
37 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 56300.7 | октябрь
38 | Замена лежанки системы ХВС с подводкой к стоякам в подвале жилого многоквартирного дома |  | 1 | ед. | 295180.11 | ноябрь
39 | Ремонт плит первых этажей (заливка выкрашенных мест) |  | м2 | 6.3 | 5660.81 | ноябрь
40 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 3) | 3 | 1 | м | 1634.56 | ноябрь
41 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 152,156) | 152, 156 | 3.5 | м | 5822.26 | ноябрь
42 | Поставка /Установка/ Последующий демонтаж Ели живой новогодней высотой 3.0 - 3.5 м |  | 1 | шт | 5500 | декабрь
43 | Замена аварийных кранов ХВС в мусорокамере (7-ой подъезд) |  | 1 | шт | 533.73 | декабрь
44 | Знак ПБ (не курить) |  | 63 | шт | 2205 | декабрь
45 | Знак ПБ (объект под видионаблюдением) |  | 7 | шт | 140 | декабрь
46 | Замена стояка ХВС ( кв. 140) | 140 | 3.3 | м | 4464.31 | декабрь
47 | Установка доводчиков |  | 6 | шт | 10800 | декабрь
48 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 82219
| Итого: |  |  |  | 1284240.86
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 149184.26
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 974292.36
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 1284240.86
|  | Задолженность населения |  |  | 101736.47
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -262500.71
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
пр. Парковый, 5/1
1 | Тепловизионное обследование фосада многоквартирного дома |  | 1 | ед | 3000 | февраль
2 | Замена входных дверей (подъездная двупольная, подъездная однопольная) |  | 2 | шт | 46780 | март
3 | Замена двери и люка выхода на кровлю на противопожарные |  | 1 | ед | 31480 | март
4 | Ремонт полотенцесушителя в кв. 22 (замена муфт на полотенцесушитель) | 22 | 1 | ед. | 809.02 | май
5 | Ремонт кровли над квартирой № 38 | 38 | 10 | м2 | 4077.63 | май
6 | Косметический ремонт в узле управления |  | 1 | ед | 9265.39 | июнь
7 | Работы по ремонту квартирных тамбуров 2 - 10 этажей |  | 1 | ед. | 99900.12 | июль
8 | Замена силовых кабельных линий с 3-го по 5-ый этаж |  | 30 | м | 19949.27 | июль
9 | Замена светильников в коридорах к квартирным тамбурам |  | 19 | шт | 14165.56 | июль
10 | Монтаж кабель - каналов |  | 80 | м | 10573 | июль
11 | Изоляция труб ГВС |  | 20 | м | 6558.51 | август
12 | Замена участка стояка водоотведения в подвале |  | 1 | м | 889.39 | август
13 | Электромонтажные работы (прокладка новой линии освещения) |  | 30 | м | 5546.83 | сентябрь
14 | Ремонт м/п швов (кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29) |  | 170.5 | м | 84000 | октябрь
15 | Ремонт кровли над машинном отделением |  | 1 | ед | 15761.45 | октябрь
16 | Установка желоба для слива воды на козырьке подъезда |  | 9 | м | 4577.5 | октябрь
17 | Ремонт крыльца |  | 1 | шт | 811.93 | октябрь
18 | Ремонт входной группы ПВХ в тамбуре (1 -ый подъезд) |  | 1 | шт | 1750 | октябрь
19 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 8208.93 | ноябрь
20 | Установка доводчика |  | 1 | шт | 2750 | декабрь
21 | Замена трехфазных эл. счетчиков в ВРУ |  | 2 | шт | 9691.44 | декабрь
22 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 22292
| Итого: |  |  |  | 402837.97
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 109861.85
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 269186.64
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 402837.97
|  | Задолженность населения |  |  | 4126.4
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -27915.88
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
пр. Парковый, 13
1 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 70, 274, 278) | 70,274,278 | 6 | шт | 3150.66 | февраль
2 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 178) | 178 | 1 | м | 1465.99 | февраль
3 | Печать бюллетеней к общему собранию дома |  | 700 | шт | 4900 | март
4 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 180 | 180 | 1 | м | 1610.61 | март
5 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 105 | 105 | 1 | м | 1610.61 | март
6 | Замена доводчика на тамбурную дверь в 8 подъезде |  | 1 | шт | 2067.65 | апрель
7 | Изготовление, доставка и монтаж стеклопакета, размером (890*690) (Стекло разбила птица) - 6 ой подъезд |  | 1 | шт | 2600 | апрель
8 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 412) | 412 | 1 | м | 1433.11 | май
9 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 210) | 210 | 1 | м | 1433.11 | май
10 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 389, 412, 249, 181) | 389,412, 249,181 | 8 | шт | 4596.88 | май
11 | Ремонт кровли над кв. 36, 356, 249 (заявки) | 36,356,249 | 1 | ед. | 13228.15 | май
12 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на вводе: под.№3; замена крана на стояке: подъезд № 1 стояк № 2; подъезд № 3 стояк № 4) |  | 1 | ед | 14019.15 | июнь
13 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 109958.47 | июнь
14 | Установка новых урн |  | 13 | шт | 15590.75 | июнь
15 | Окраска детской площадки расположенной напротив 9 - 13 подъездов |  | 1 | ед | 20943.92 | июнь
16 | Замена задвижек на шаровые краны |  | 12 | шт | 81521.67 | июнь
17 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 233, 368) | 233, 368 | 4 | шт | 2282.87 | июль
18 | Замена аварийных кранов в подвале (1 под., 3 под.,4 под., 7 под., 8 под., 12 под.) |  | 12 | шт | 6981.92 | июль
19 | Спиливание скелетных ветвей с клена (заявка кв. 47) и спил сломанного ветром дерева у 4-го подъезда |  | 1 | ед. | 3937.57 | июль
20 | Разделка и вывоз сломанной порывом сильного ветра ветки |  | 1 | ед. | 247.08 | август
21 | Замена аварийных кранов ХГВС - кв. 43, 136, 144 | 43,136, 144 | 5 | шт | 2925.08 | август
22 | Частичный ремонт кровли (протечки) - кв. 106, 143, 285, 392, 427 | 106,143, 285,392, 427 | 30 | м2 | 25212.22 | август
23 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 338, 401, 440, 455) | 338, 401, 440, 456 | 4 | м | 6154.4 | август
24 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 181, "погода в доме" - офис) | 181 | 2 | м | 3262.66 | август
25 | Ремонт входных групп в 9-ом, 10-ом, 12-ом, 13-ом подъездах |  | 4 | группы | 50372.81 | сентябрь
26 | Ремонт кровли над 1-ым подъездом |  | 333 | м2 | 247584.79 | сентябрь
27 | Ремонт кровли над 10-ым подъездом |  | 333 | м2 | 271178.45 | сентябрь
28 | Смена энергосберегающего светильника (1 -ый подъезд, 6-ой этаж) |  | 1 | шт | 1042.99 | сентябрь
29 | Замена участков стояков ХГВС (кв. 377, 373) |  | 5 | м | 7713.08 | сентябрь
30 | Спил дерева у парикмахерской "Лик" |  | 1 | шт | 2839.39 | сентябрь
31 | Смена энергосберегающих светильников в 4-ом подъезде на 2-ом и 8-ом этажах |  | 2 | шт | 2098.73 | октябрь
32 | Частичный ремонт кровли над кв. 144 | 144 | 2 | м2 | 3050.22 | октябрь
33 | Замена участка стояка циркуляции ГВС в кв. 3, 7, 11 | 3,7,11 | 6 | м | 7192.69 | октябрь
34 | Замена участка стояка ГВС в кв. 377 | 377 | 2.5 | м | 3055.8 | октябрь
35 | Замена участков стояков водоотведения в кв. 7, 119, 149, 170 | 7,119,149. 170 | 4 | м | 3938.91 | октябрь
36 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв.338,281,373); в подвале на стояках на кв. 8, 12, 11 | 338, 281, 373 | 10 | шт | 5853.39 | октябрь
37 | Частичный ремонт кровли над кв. 142 | 142 | 1 | ед | 3444.45 | октябрь
38 | Промывка и дизинфекция ствола мусоропровода и мусорокамеры |  | 13 | шт | 65000 | октябрь
39 | Изготовление, доставка и монтаж стеклопакета, размером (800*1120) (3-ий подъезд |  | 1 | шт | 2950 | октябрь
40 | Капитальный ремонт входной группы (тамбурная дверь ПВХ) (5-ый подъезд) |  | 1 | шт | 2900 | октябрь
41 | Частичный ремонт стены на 1-ом этаже 13 подъезда |  | 1 | ед | 3620.78 | ноябрь
42 | Ремонт отмостки |  | 415 | м2 | 777948 | ноябрь
43 | Установка дефлекторов мусоростволов на кровле ж.д. (подъезды № 1, 2, 3, 9, 13) |  | 5 | шт | 16650.11 | ноябрь
44 | Замена тяговых канатов пассажирского лифта (под.№ 6) |  | 3 | канат | 30877.44 | ноябрь
45 | Замена тяговых канатов пассажирского лифта (под.№ 2) |  | 3 | канат | 30877.44 | ноябрь
46 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 144,459) | 144, 459 | 2 | м | 3269.09 | декабрь
47 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 13, 256, 348, 459) | 13, 256, 348, 459 | 8 | шт | 4818.29 | декабрь
48 | Замена центрального переключателя в ВРУ № 2 и магистральных рубильников (2 шт.) |  | 1 | ед. | 22357.49 | декабрь
49 | Установка доводчиков - 9, 4 подъезды |  | 2 | шт | 3600 | декабрь
50 | Частичный ремонт кровли над кв. 108 | 108 | 1.05 | м2 | 1790.6 | декабрь
51 | Ремонт м/п швов кв. 33, 34, 62, 319 | 33;34;62; 319 | 57 | м | 32061.37 | декабрь
52 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 138519
| Итого: |  |  |  | 2077739.84
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 122552.93
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 1728509.09
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 2077739.84
|  | Задолженность населения |  |  | 173874.12
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -400551.94
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
пр. Парковый, 15а
1 | Обследование фасада дома |  | 1 | ед | 9000 | февраль
2 | Замена участка стояка ливневой канализации - 3 подъезд, 3, 4 располож. |  | 9 | м | 7364.67 | март
3 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 25308.09 | март
4 | Завозка песка в песочницу |  | 1.25 | т | 1062.5 | апрель
5 | Замена аварийных кранов ХГВС (подвал) |  | 4 | шт | 2352.12 | май
6 | Покраска урн |  | 1 | ед. | 164.99 | июнь
7 | Замена участка стояка ливневой канализации (3-ий подъезд) |  | 19 | м | 26602.58 | июль
8 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 57) | 57 | 2 | шт | 1090.48 | июль
9 | Замена аварийных кранов ХГВС в подвале |  | 6 | шт | 3430.17 | июль
10 | Монтаж труб отопления |  | 100.6 | м | 265940.14 | август
11 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 25) | 25 | 2 | шт | 1184.18 | август
12 | Комплектация оборудования лифтов после кап. ремонта (на 1-ин лифт: коврик диэлектрический 750*750 - 2 шт.; перчатки диэлектрически - 1 шт.; огнетушитель порошковый ОП-5(3) - 1 шт.; знак ПБ 10*20 - 1 шт.) |  | 3 | лифт | 7230 | август
13 | Работы по проектированию и монтажу приборов учета тепловой энергии по системе отопления с согласованием проекта и сдачей узла учета в коммерческую эксплуатацию ресурсоснабжающей организации и установкой системы автоматической передачи данных о потреблении тепловой энергии и параметрах теплоносителя в здании м.ж.д. |  | 1 | ед | 177299.35 | сентябрь
14 | Окраска труб отопления в подвале |  | 52.57 | м | 11045.81 | сентябрь
15 | Замена участка стояка ГВС в кв. 51 | 51 | 1.8 | м | 2248.27 | октябрь
16 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 19) | 19 | 1 | м | 1264 | октябрь
17 | Теплоизоляция труб отопления |  | 110 | м | 70807.91 | октябрь
18 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 35) | 35 | 2 | шт | 1192.7 | октябрь
19 | Установка пружины на тамбурную дверь в 1-ом подъезде |  | 1 | шт | 287.69 | ноябрь
20 | Установка клапана мусороствола в 3-им подъезде между 3-им и 4-ым этажами |  | 1 | шт | 5001.32 | декабрь
21 | Ремонт м/п швов кв. 60, 71,19,34,105,106, 20 | 60;71;19; 34;105; 106; 20 | 118 | м | 66237.46 | декабрь
22 | Установка доводчика (3-ий подъезд) |  | 1 | шт | 1800 | декабрь
23 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 49987
| Итого: |  |  |  | 737901.43
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 393277.31
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 409416.35
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 737901.43
|  | Задолженность населения |  |  | 98285.4
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -33493.17
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
пр. Парковый, 15в
1 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 31 | 31 | 1 | м | 791.68 | январь
2 | Обследование фасада дома |  | 1 | ед | 6000 | февраль
3 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 16949.66 | март
4 | Замена участка стояка водоотведения в кв 30 | 30 | 1 | м | 1433.11 | май
5 | Комплектация оборудования лифтов после кап. ремонта (на 1-ин лифт: коврик диэлектрический 750*750 - 2 шт.; перчатки диэлектрически - 1 шт.; огнетушитель порошковый ОП-5(3) - 1 шт.; знак ПБ 10*20 - 1 шт.) |  | 2 | лифт | 4820 | август
6 | Замена аварийных кранов в кв. 16 | 16 | 2 | шт | 1093.9 | октябрь
7 | Частичный ремонт кровли (1-ый подъезд) |  | 1 | ед | 3921.77 | октябрь
8 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 36) | 36 | 1 | м | 1635 | ноябрь
9 | Установка ручек на окна ПВХ в подъездах |  | 10 | шт | 1239.81 | декабрь
10 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 28745
| Итого: |  |  |  | 66629.93
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 45109.86
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 272316.45
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 66629.93
|  | Задолженность населения |  |  | 33837.66
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | 216958.72
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Строителей, 24А
1 | Замена аварийных крана (кв. 37) | 37 | 2 | шт | 1050.22 | январь
2 | Ремонт кровли над кв. 71 | 71 | 1 | ед. | 2092.44 | апрель
3 | Ремонт отмостки |  | 57.6 | м2 | 74869.57 | май
4 | Валка деревьев (2 тополя) |  | 2 | шт | 19500.5 | июнь
5 | Замена аварийных кранов в подвале (2-ой подъезд) |  | 2 | шт | 1148.79 | июль
6 | Замена участка стояка ГВС (кв. 4) | 4 | 2.5 | м | 3875.35 | июль
7 | Замена чугунного радиатора отопления - 8 секций (кв. 44) | 44 | 1 | радиатор | 13704.19 | август
8 | Замена аварийного крана в мусорокамере |  | 1 | шт | 579 | август
9 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 8) | 8 | 1 | м | 1631.34 | август
10 | Замена аварийных вентилей на радиатор отопления (кв. 4) | 4 | 2 | шт | 1666.23 | август
11 | Комплектация оборудования лифтов после кап. ремонта (на 1-ин лифт: коврик диэлектрический 750*750 - 2 шт.; перчатки диэлектрически - 1 шт.; огнетушитель порошковый ОП-5(3) - 1 шт.; знак ПБ 10*20 - 1 шт.) |  | 2 | лифт | 4820 | август
12 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 4) | 4 | 2 | шт | 1192.7 | октябрь
13 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 16985 | ноябрь
14 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 15; 45) | 15, 45 | 4 | шт | 2599.54 | декабрь
15 | Замена стояка ГВС (кв. 15) | 15 | 1.2 | м | 1734.23 | декабрь
16 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 14747
| Итого: |  |  |  | 162196.1
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | 0
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 0
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 162196.1
|  | Задолженность населения |  |  | 0
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -162196.1
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Строителей, 24Б
1 | Частичный ремонт кровли (заявка кв. 35) |  | 1.5 | м2 | 1037.69 | апрель
2 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 8820.6 | февраль
3 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на вводе: под. № 1) |  | 1 | ед. | 6905.65 | март
4 | Замена аварийных кранов ХГВС ( кв. 17) | 17 | 2 | шт | 1130.73 | июль
5 | Ремонт вентиляционной шахты над кв. 35 |  | 1 | ед. | 16000 | август
6 | Установка доводчика |  | 1 | шт | 1800 | декабрь
7 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 4545
| Итого: |  |  |  | 40239.67
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -126021.88
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 138003.45
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 40239.67
|  | Задолженность населения |  |  | 18383.86
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -46641.96
Реестр работ по текущему ремонту за 2019 год.
ул. Строителей, 24В
1 | Комплекс работ по проектированию и монтажу приборов учета тепловой энергии по системе отопления с согласованием проекта и сдачей узла учета в коммерческую эксплуатацию ресурсоснабжающей организации и установкой балансировочного клапана Ду100 - 50% |  | 1 | ед | 69087.24 | февраль
2 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 211, 151,198) | 211,151,198 | 6 | шт | 3150.66 | февраль
3 | Замена участка стояка канализации (кв. 151) | 151 | 1 | м | 1465.99 | февраль
4 | Замена стояка ливневой канализации (3 под., 1-ое расположение) |  | 17 | м | 19526.63 | март
5 | Замена входной металлической двери |  | 1 | шт | 21890 | апрель
6 | Доставка земли |  | 1 | рейс | 7580 | май
7 | Стоимость материалов и инструмента выданных для покраски забора, собственникам жилого дома |  | 1 | ед. | 3746.4 | май
8 | Замена участка стояка канализации (кв. 191) |  | 1 | м | 1611.32 | июнь
9 | Смена обделок из листовой стали (примыкания к вентиляционной шахте, наращивание фартука к машинному отделению) |  | 5.5 | м | 2634.24 | август
10 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 204) | 204 | 1 | м | 1260.54 | август
11 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 109, 119) | 109, 119 | 2 | м | 2891.94 | август
12 | Замена внутридомового газового оборудования, замена крана на стояке: подъезд № 5 стояк № 2 |  | 1 | ед. | 3842.69 | сентябрь
13 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед | 37365.2 | сентябрь
14 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (8 шт.) перегородки и входной группы (6-ой подъезд) |  | 1 | подъезд | 126058.92 | сентябрь
15 | Изготовление, демонтаж и монтаж окон ПВХ (8 шт), перегородки и входной группы (5-ый подъезд) |  | 1 | подъезд | 126058.92 | октябрь
16 | Электромонтажные работы в 5, 6 подъездах и тамбурах (замена энергосберегающих светильников - 3 шт., выключателей - 3 шт. и кабеля - 4 м) |  | 1 | ед. | 4620.95 | октябрь
17 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 216) | 216 | 1 | шт | 605.58 | октябрь
18 | Кронирование и спил деревьев на детской площадке |  | 1 | ед | 89388.75 | октябрь
19 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 172) | 172 | 2 | шт | 1153.61 | декабрь
20 | Ремонт м/п швов кв. 179, 107, 95 | 179, 107,95 | 26 | м | 14780.88 | декабрь
21 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 10695
| Итого: |  |  |  | 549415.46
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2019г. |  |  |  | -84847.85
|  | Начислено за 2019 г |  |  | 531438.23
|  | Выполнено работ в 2019 г |  |  | 549415.46
|  | Задолженность населения |  |  | 49453.22
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  | -152278.3

## Лист2
1-ин рейс на 3 дома
| Количество | Цена
1 рейс | 1 | 11300
ул. Маяковского, 41 | 0.33333 | 3766.6667
ул. Маяковского, 37/2 | 0.33333 | 3766.6667
ул. 1-я Колхозная, 2 | 0.33333 | 3766.6667
|  | на ТО | на ТР
ул. Маяковского, 48 | 36799 | 13031.88 | 23767.12
ул. Есенина, 5/2 | 42899 | 9531.42 | 33367.58
79698
|  | на ТО | на ТР
ул. Маяковского, 48 | 36799 | 13031.88 | 23767.12
ул. Есенина, 5/2 | 42899 | 9531.42 | 33367.58
79698
|  | на ТО | на ТР
ул. Маяковского, 48 | 36799 | 12757.35 | 24041.65
ул. Есенина, 5/2 | 42899 | 9531.64 | 33367.58
79698
Адрес | кол-во, шт | цена, руб | Сумма, руб
пр. Парковый, 5/1 | 4 | 400 | 5600
| сумма по договору | на ТО | на ТР
ул. Есенина, 11 | 13069 | 5127.25 | 7941.75
ул. Есенина, 13 | 13069 | 5069.02 | 7999.98
ул. Маяковского, 41 | 42096 | 8909.14 | 33186.86
68234
| сумма по договору | на ТО | на ТР
ул. Есенина, 11 | 13069 | 5127.25 | 7941.75
ул. Есенина, 13 | 13069 | 5069.02 | 7999.98
ул. Маяковского, 41 | 42096 | 8909.14 | 33186.86
68234
| сумма по договору | на ТО | на ТР
ул. Есенина, 11 | 13069 | 5127.25 | 7941.75
ул. Есенина, 13 | 13069 | 5069.02 | 7999.98
ул. Маяковского, 41 | 42096 | 8909.14 | 33186.86
68234
| сумма по договору | на ТО | на ТР
ул. Строителей, 24а | 21116 | 4131 | 16985
пр. Парковый, 3 | 34088 | 7091.82 | 26996.18
пр. Парковый, 5/1 | 11408 | 3199.07 | 8208.93
66612
| сумма по договору | на ТО | на ТР
ул. Строителей, 24а | 21116 | 4131 | 16985
пр. Парковый, 3 | 34088 | 7091.82 | 26996.18
пр. Парковый, 5/1 | 11408 | 3199.07 | 8208.93
66612
| сумма по договору | на ТО | на ТР
ул. Строителей, 24а | 21116 | 4131 | 16985
пр. Парковый, 3 | 34088 | 7091.82 | 26996.18
пр. Парковый, 5/1 | 11408 | 3199.07 | 8208.93
66612
| сумма по договору | на ТО | на ТР
пр. Парковый, 5 | 71207 | 14905.65 | 56301.35
| сумма по договору | на ТО | на ТР
ул. Маяковского, 43 | 51752 | 5245.02 | 46506.98
ул. Строителей, 25 в | 45496 | 8130.8 | 37365.2
| сумма по договору | на ТО | на ТР
ул. Маяковского, 37 | 52672 | 16810.33 | 35861.67

## Лист3
Парковый 3
тариф | полощадь | начисленно за 01,02,03 2019 год | тариф | полощадь | начисленно 04-12 м/ц 2019 год | итого за 2019 г. | Переходящий остаток на 01.01.2019г. | План на 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5.98 | 6566.5 | 117803.01 | 5.85 | 6566.5 | 345726.23 | 463529.24 | -73840.64 | 389688.6

## Лист4
Покраска перил входных групп в нежилые помещения
пр. Парковый, 13
№ кв. | Собственник | название н.п. | сумма
75 | Юрпалов О.А. | "Gladko" | 1068.22
75 | Заморин Н.В. | "Ежкин кот" | 1068.22
76 | Лиманова И.А. | детский центр развития "Орленок" | 1373.50
110 | Жуланов С.В. | турагенство "Чемодан" | 1145.12
111 | Зитева О.А. | м-н "Рыболов" | 2061.14
146 | Епаров Ю.В. | "Салон красоты" | 2061.14
184 | Рябов С.И. | "Пивзавод" | 3282.18
219 | Скрябин К.В. | Кухни "Феникс" | 4705.29
288 | Запьянцева А.И. | аптека "Виктория и комисионный магазин Урал" | 2213.61
289 | Левченко О.В. | вет,клиника "VELES" | 3893.84
323 | Куимов В.Б. | ремонт оргтехники "Сервис" | 3129.34
324; 357 | Лиманова И.А. | Стоматология "Блеск" | 2748.39
359 | Баландина Н.А. | Магазин "Цветы" | 3129.34
394 | ООО "Такт" | Магазин "Цветы 24 часа"" | 4195.24
395 | Иконников П.В. | Зоомагазин "Мир хвостатых" | 3684.6
396 | Пентегов А.А. | Магазин "Товары для здоровья" | 4478.73
430 | Броварец М.В. | Аптека | 2366.49
432 | Кузнецова А.С. | Магазин "Крепость" | 763.71
45994.6
Покраска перил входных групп в нежилые помещения
пр. Парковый, 15а
№ кв. | Собственник | название н.п. | сумма
1; 2 | ООО "Такт" | Аптека. Ортопедический салон | 3615.32
4 | Мусслер Е.Е. | Цветы 24 часа | 2130.18
37 | Мердиан Э.Е. | Аптека от склада | 2581.67
38 | Левина И.А. | Стрижка за стрижкой | 3098.11
39 | Сюккя Г.Р. | Разливной | 2969.18
74 | Коротаева О.В. | Погода в доме | 1807.06
75 | Симанович М.М. | "Крепость | 3098.11
76 | Шаманов В.И. | Хмель и солод | 3879.16
23178.79